ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на котировку на покупку частотной станции управления насосами

«13» января 2010  г.

Заказчик: Администрации Еманжелинского городского поселения

Покупка частотной станции управления насосами.

Начальная (максимальная) цена контракта – в текущих ценах с НДС -  250,0 тыс. руб. (двести пятьдесят  тысяч рублей) из бюджета муниципального образования - Еманжелинское городское поселение.

Полная оплата по факту выполнения, согласно «Акту приемки выполненных работ».

Условия выполнения работ - по согласованию с Заказчиком.

Сроки выполнения работ –  I квартал 2010 года.

В том числе:

– мощность 75 кВ;

– переключение частотного преобразователя на 2 насоса;

– обеспечение стабильности заданного давления воды на выходе насоса в параметрах (0-6 кгс/см2);

– отображение информации заданного давления на пульте управления;

– возможность переключения насоса  от частотного преобразователя и непосредственно от сети.

Место поставки – территория Еманжелинского городского поселения (по адресу: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Чкалова, 5 а)

Глава Еманжелинского

городского поселения								А.Н. Хрулев

Серебрякова О.С.

9-34-01