ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на котировку на выполнение работ по содержанию объектов уличного освещения в III квартале 2010 года на территории

Еманжелинского городского поселения

«19» мая 2010 г.

Заказчик: Администрации Еманжелинского городского поселения

Выполнение работ по содержанию объектов уличного освещения          в III квартале 2010 года на территории Еманжелинского городского поселения.

Начальная (максимальная) цена контракта – в текущих ценах с НДС -  210,0 тыс. руб. (двести десять тысяч рублей) из бюджета муниципального образования - Еманжелинское городское поселение.

Полная оплата по факту выполнения, согласно «Акту приемки выполненных работ».

Условия выполнения работ - по согласованию с Заказчиком.

Сроки выполнения работ –  III квартал 2010 года.

Требования к безопасности: «Подрядчик» гарантирует выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли.

В том числе:

1.смена ламп ДРЛ и ДНаТ (ул. Чкалова, Шахтера, Чайковского, Титова и др.) – 180 шт.;

2.смена ламп накаливания (ул. Шахтера, Пролетарская, Заозерная,        1 Транспортная и др.)– 45 шт.

3. смена патронов (ул. Ленина, Гагарина, Чкалова, Шахтера, Победы, Горького, 8 Марта, Энгельса, Островского, Островского, Почтовая, Школенко, Матросова и др.) – 30 шт.;

4. ревизия светильников – 50 шт.;

5. ремонт светильников – 30 шт.;

6. смена светильников с люминесцентными лампами на светильники с энергосберегающими лампами (ул. Шахтера) – 6 шт.

7. замена таймера (п. Разрез «Батуринский»)– 1 шт.

Требования к результатам работы и иные показатели:

- соблюдение при выполнении работ требований технических регламентов, норм СНиП и ГОСТ;

- в работе руководствоваться следующими нормативными документами:

Федеральный закон  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221;

правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные  Приказом Минэнерго   Российской Федерации от 13.01.2003 №6;

правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание шестое, утвержденное Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР;

правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание седьмое, утвержденное Приказом Минэнерго Российской Федерации от 09.04.2003 № 150;

типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами (РД 153-34.3-20.662-98);

"межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00", утвержденные Постановлением Минтруда Российской Федерации от 05.01.2001 № 3, Приказом Минэнерго Российской Федерации от 27.12.2000 г. №163;

решение Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 29.08.2008г. № 427 «Правила благоустройства Еманжелинского городского поселения»;

постановление администрации Еманжелинского городского поселения № 95 от 11.08.2009 г. «Об утверждении стандарта качества оказания  муниципальной услуги по содержанию автомобильных дорог общего пользования Еманжелинского городского поселения».

- режим работы ежедневный, кроме субботы и воскресения, при условии форс-мажорных обстоятельств – ненормированная рабочая неделя и своевременное устранение последствий стихийных бедствий;

- наличие на предприятии аттестованного персонала;

- ведение на предприятии журналов учета:

- заявок от жителей;

- производства выполненных работ;

- учета потребления электроэнергии на уличное освещение;

– сверка показаний потребления электроэнергии на уличное освещение с поставщиком электроэнергии с ОАО «Челябэнергосбыт»;

– своевременная регулировка таймеров учета времени в зависимости от продолжительности светового дня;

– поддержание в исправном состоянии электрооборудования и линий электропередач;

– обеспечивать беспрепятственный доступ в сопровождении представителей ОАО «Челябэнергосбыт» к электроустановкам по их служебным удостоверениям;

– обеспечить устройства ограждения токовых цепей схемы учета (измерительных трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, автоматических выключателей в цепях расчетного учета и др.), предотвращающие несанкционированный доступ посторонних лиц к указанным цепям;

– своевременное устранение замечаний контролирующих организаций: «Заказчика» и технических инспекторов;

– обеспечивать надежное и качественное энергоснабжение;

– после завершения работ на объекте «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ.

– по окончании годового объема работ «Заказчик» оценивает муниципальную услугу по организации уличного освещения Еманжелинского городского поселения согласно нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование требования качества оказания муниципальной услуги | Значение требования качества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Книга (журнал) регистрации жалоб на качество услуг | Наличие на предприятии |
| 2 | Полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с техническим заданием, выставленном на конкурс по благоустройству и озеленению | 100 % |
| 3 | Своевременное выполнение работ по уличному освещению с соблюдением действующих нормативных документов, техники безопасности | 100 % |
| 4 | Обеспечение горения установок наружного освещения (УНО) | не менее 80% от общего числа УНО |
| 5 | Целевое расходование бюджетных средств в соответствии с их назначением | 100 % |

Место поставки – территория Еманжелинского городского поселения (по адресу: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск)

Глава Еманжелинского

городского поселения								А.Н. Хрулев

Серебрякова О.С.

9-34-01