ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на котировку на приобретение промышленных изделий для благоустройства Еманжелинского городского поселения

«2» июля 2010  г.

Заказчик: Администрации Еманжелинского городского поселения

Приобретение промышленных изделий для благоустройства Еманжелинского городского поселения

Начальная (максимальная) цена контракта – в текущих ценах с НДС -  480,0 тыс. руб. (четыреста восемьдесят тысяч рублей) из бюджета муниципального образования - Еманжелинское городское поселение.

Полная оплата по факту выполнения, согласно «Акту приемки выполненных работ».

Условия выполнения работ - по согласованию с Заказчиком.

Сроки выполнения работ –  до 30 июля 2010 года.

В том числе:

–столбы железобетонные для опор воздушных линий электропередач СВ 105-3,5 – 46 шт.;

- светильники ЖКУ-250 – 46 шт.;

- лампы ДНаТ-250 – 46 шт.;

- кронштейн приставной– 46 шт.;

- хомут к кронштейну – 46 шт.

- таймер цифровой – 1 шт.;

- узел учета электрической энергии, трехфазный – 1 шт.;

- пускатель магнитный типа ПМЛ – 1 шт.

Требования к промышленным изделиям: закупаемые изделия соответствовать установленным ГОСТам, без механических повреждений. Основные конструкции опор должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 5863-002-00113557-94 и ГОСТ 13015.0, из качественных материалов. Все поставленное оборудование должно иметь сертификаты соответствия.

Место поставки  - территория Еманжелинского городского поселения (по адресу: 456580 Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Курчатова,  д. 12).

Глава Еманжелинского

городского поселения								А.Н. Хрулев

Серебрякова О.С.

9-34-01