Председателю Единой комиссии по  размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Еманжелинского городского поселения

О.В. Каньшину

# ЗАПРОС КОТИРОВОК

на поставку (работ, услуг) за счет средств муниципального бюджета

Прошу Вас организовать и провести запрос котировок на поставку товаров (работ, услуг) для нужд муниципального образования «Еманжелинское городское поселение»

по статье бюджетного финансирования: ________________________________

Вид бюджета: бюджет Еманжелинского городского поселения

Начальная (максимальная) цена контракта (включающая в себя цену товара, работ,  услуг расходов, в том числе расходы нам перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): 270,0 тыс. рублей  (двести семьдесят тысяч рублей)_______________________________

Перечень и объемы закупаемой продукции (наименование, сметная стоимость работ:

- Выполнение работ по содержанию объектов уличного освещения в 4 квартале 2010 года на территории Еманжелинского городского поселения______________________________________________________

Ориентировочная дата проведения запроса котировок – не позднее  08.10.2010 года.

Заказчик: администрация Еманжелинского городского поселения  Еманжелинского муниципального района Челябинской области.

456580, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Чайковского, 8

Срок выполнения работ – 4 квартал 2010 год.

Срок подписания муниципального контракта – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявки и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола.

Глава Еманжелинского

городского поселения                                                                       А.Н. Хрулев

Согласовано:

Начальник  финансового отдела

администрации Еманжелинского

городского поселения                                                                        Т.В. Рогова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на котировку на выполнение работ по содержанию объектов уличного освещения в 4  квартале 2010 года на территории

Еманжелинского городского поселения

«28» сентября 2010 г.

Заказчик: Администрации Еманжелинского городского поселения

Выполнение работ по содержанию объектов уличного освещения          в 4 квартале 2010 года на территории Еманжелинского городского поселения.

Начальная (максимальная) цена контракта – в текущих ценах с НДС -  270,0 тыс. руб. (двести семьдесят тысяч рублей) из бюджета муниципального образования - Еманжелинское городское поселение.

Полная оплата по факту выполнения, согласно «Акту приемки выполненных работ» за месяц.

Условия выполнения работ - по согласованию с Заказчиком.

Сроки выполнения работ –  4 квартал 2010 года.

Требования к безопасности: «Подрядчик» гарантирует выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли.

В том числе:

1.смена ламп ДРЛ и ДНаТ (ул. Матросова, Гагарина, Островского, Мира.) – 180 шт., включая работы по демонтажу, ремонту и установке

2.смена ламп накаливания (ул. Октябрьская, Сарыкульская, Вахрушева, Курчатова)– 100 шт.

3. смена патронов (ул. Чайковского, Пушкина, Костюшева, Набережная. Пер. Песочный, Лесной) – 100 шт.;

4. ревизия светильников ( ул. Речная, Кирова,, Горная, Маяковского, Горького и др.)– 100 шт.;

5. замена неизолированного провода на СИП - 70 метров

Требования к результатам работы и иные показатели:

- соблюдение при выполнении работ требований технических регламентов, норм СНиП и ГОСТ;

- в работе руководствоваться следующими нормативными документами:

Федеральный закон  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221;

правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные  Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 №6;

правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание шестое, утвержденное Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР;

правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание седьмое, утвержденное Приказом Минэнерго Российской Федерации от 09.04.2003 № 150;

типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами (РД 153-34.3-20.662-98);

"межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00", утвержденные Постановлением Минтруда Российской Федерации от 05.01.2001 № 3, Приказом Минэнерго Российской Федерации от 27.12.2000 г. №163;

решение Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 29.08.2008г. № 427 «Правила благоустройства Еманжелинского городского поселения»;

постановление администрации Еманжелинского городского поселения № 95 от 11.08.2009 г. «Об утверждении стандарта качества оказания  муниципальной услуги по содержанию автомобильных дорог общего пользования Еманжелинского городского поселения».

- режим работы ежедневный, кроме субботы и воскресения, при условии форс-мажорных обстоятельств – ненормированная рабочая неделя и своевременное устранение последствий стихийных бедствий;

- наличие на предприятии аттестованного персонала;

- ведение на предприятии журналов учета:

- заявок от жителей;

- производства выполненных работ;

- учета потребления электроэнергии на уличное освещение;

– сверка показаний потребления электроэнергии на уличное освещение с поставщиком электроэнергии с ОАО «Челябэнергосбыт»;

– своевременная регулировка таймеров учета времени в зависимости от продолжительности светового дня;

– поддержание в исправном состоянии электрооборудования и линий электропередач;

– обеспечивать беспрепятственный доступ в сопровождении представителей ОАО «Челябэнергосбыт» к электроустановкам по их служебным удостоверениям;

– обеспечить устройства ограждения токовых цепей схемы учета (измерительных трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, автоматических выключателей в цепях расчетного учета и др.), предотвращающие несанкционированный доступ посторонних лиц к указанным цепям;

– своевременное устранение замечаний контролирующих организаций: «Заказчика» и технических инспекторов;

– обеспечивать надежное и качественное энергоснабжение;

– после завершения работ на объекте «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ.

– по окончании годового объема работ «Заказчик» оценивает муниципальную услугу по организации уличного освещения Еманжелинского городского поселения согласно нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование требования качества оказания муниципальной услуги | Значение требования качества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Книга (журнал) регистрации жалоб на качество услуг | Наличие на предприятии |
| 2 | Полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с техническим заданием, выставленном на конкурс по благоустройству и озеленению | 100 % |
| 3 | Своевременное выполнение работ по уличному освещению с соблюдением действующих нормативных документов, техники безопасности | 100 % |
| 4 | Обеспечение горения установок наружного освещения (УНО) | не менее 80% от общего числа УНО |
| 5 | Целевое расходование бюджетных средств в соответствии с их назначением | 100 % |

Место поставки – территория Еманжелинского городского поселения (по адресу: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район,                          г. Еманжелинск)

Глава Еманжелинского

городского поселения								А.Н. Хрулев

Хамидуллина

9-34-01