# План мероприятий на 2013 год по ТСЖ «Батуринское»

| № п\п | Наименование работы | Кол-во | Сметная стоимость тыс.руб | Выполнено за месяц | с нарастающим | Сметная стоимость | адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ремонт конструктивных элементов зданий

| 1. | Ремонт подъездов | 3шт | 125,0 | 3шт |  | 125000 | Угольная № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Выборочный ремонт асбестоцемент.кровель | 20 м2 | 6,0 | 20 м2 |  | 6000 | Больничная№3,4,6 Больничная№17 |
| 3. | Ремонт цокольных забирок | 550 м2 | 653,0 | 15 м2 |  | 17809 | Больничная№1;2;3,4,6 Угольная № 3а,7 |
| 4. | Ремонт отмостки и крылец | 42 м2 | 15,0 | 42 м2 |  | 15000 | Больничная № 6 |
| 5. | Ремонт козырьков | 1 шт | 8,0 | 2 |  | 16000 | Больничная № 6,7 |
| 6. | Установка и ремонт входных дверей | 4 шт | 2,0 | 1 |  | 7500 | Больничная № 3,4,6 |
| 7. | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений домов огнезащитным составом | 1 дом | 12,0 | 1 дом |  | 12000 | Угольная № 7 |
| 8. | Ремонт вентиляционных каналов | 2 шт | 9,0 | 2 шт |  | 9000 | Угольная № 3а |
| 9. | Ремонт остекление лестничных клеток | 6 м2 | 17,0 | 6 м2 |  | 17000 | Больничная № 3,4 Угольная № 7 |
| 10 | ИТОГО : |  |  |  |  | 225309 |  |

# Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования

| 1. | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | 180 шт | 88,0 | 4 шт |  | 1955 | Угольная № 3а,7 Больничная № 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Прочистка и укрепление водосточных труб, колен, отметов. | 5 домов | 4,0 | 5 домов |  | 4000 | Больничная№3;4;6 Угольная№3а;7 |
| 3. | Замена трубопроводов ХВС,ГВС,Т1,Т2 | 40 м.п | 50,0 | 40 м.п |  | 50000 | Больничная№4,6 Угольная№3а, 7 |
| 4. | Ремонт бойлеров | 1 шт | 6,0 | 1 шт |  | 6000 | Угольная № 3а |
| 5. | Теплоизоляция трубопроводов | 30 м.п | 4,5 | 20 м.п |  | 3000 | Базарная№8 |
| 6. | Изготовление и установка радиаторов в подъезде | 1 шт | 3,0 | 3 шт |  | 9000 | Больничная № 6 (2 подъезд) Базарная № 10 |
| 7. | Установка общ/дом приборов учета | 1 шт | 10,0 | 1 шт |  | 10000 | Угольная № 3а |
| 8. | Установка 1 тарифных эл.счетчиков | 2 шт | 15,0 | 2 шт |  | 15000 | Больничная№17 Базарная№10 |
| 9. | Промывание и опресовка внутренних систем отопления жилых домов | 11 домов |  | 11 домов |  | 2310 | Жил. фонд |
|  | Итого: |  |  |  |  | 101265 |  |

# Благоустройство

| 1 | Покраска малых архитектурных форм |  |  | 330 м2 |  | 25525,5 | Жил. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Завоз песка в песочницы | 11 шт | 9,0 | 11 шт |  | 9000 | Жил. фонд |
| 3 | Ремонт контейнеров | 3 шт | 9,0 | 3шт |  | 9000 | Больничная № 2,4 Угольная № 7 |
| 4 | Замена светильника | 5 шт |  | 5 шт |  | 2430 | Больничная № 2,6 |
| 5 | Ремонт малых архитектурных форм | 10 шт | 20,0 | 10 шт |  | 20000 | Жил. фонд |
| 6 | Установка, изготовление песочниц | 3 шт | 12,0 | 3 шт |  | 7200 | Больничная № 1,6 Угольная № 7 |
| 7 | Вырубка поросли | 700 м2 |  | 700 м2 |  | 13482 | Жил. фонд |
| 8 | Изготовление и установка придомового ограждения | м.п |  | 40 м.п |  | 18080 | Больничная № 1,2,4 |
| 9 | Обрезка и валка деревьев | 5 шт | 1,0 | 5 шт |  | 5000 | Базарная 8,10 Угольная № 7 Больничная № 1 |
| 10 | Покос травы | М2 |  | 13170 м2 |  | 40432 | Жил. фонд |
| 11 | Очистка отмостки | М2 |  | 700 м2 |  | 13475 | Жил. фонд |
| 12 | Ликвидация свалок | М3 |  | 60 м3 |  | 7680 | Больничная № 6 Угольная № 3а Базарная № 10 |
| 13 | Грейдирование и подсыпка дворовой территории | М2 |  | 600 м2 |  | 10674 | Базарная № 8,10 Больничная № 17 |
| 14 | Масляная окраска ограждений | м.п |  | 40 м.п |  | 3094 | Больничная № 1,2,4 |
| 15 | Масляная окраска урн | шт | 75,5 | 26 шт |  | 2015 | Жил. фонд |
| 16 | Побелка бордюрного камня | м.п |  | 700 м.п |  | 19880 | Больничная № 1,3,4,6, Угольная № 3а,5,7 |
| 17 | Покраска цоколя | м.п |  | 1010 м.п |  | 14342 | Больничная № 1,2,3,4,6, Угольная № 3а,7 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 221309,5 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 547883,5 |  |