### Об утверждении примерного перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного   самоуправления в   Российской Федерации»,  «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, Уставом Еманжелинского городского поселения и в целях установления единых и обязательных для исполнения норм и требований порядка обеспечения мер пожарной безопасности на территории Еманжелинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый примерный перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

2. Руководителям предприятий: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Кальницкому М.М., товарищество собственников жилья «Заря» Пфлаумеру А.А., товарищество собственников жилья «Батуринское» Ширяевой В.В., товарищество собственников жилья «Радуга» Рогову В.М., товарищество собственников жилья «Южуралкомсервис» Обухову А.В., отделу жилищного хозяйства и коммунально-бытового обслуживания населения администрации Еманжелинского городского поселения довести примерный перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан,  до населения.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы Еманжелинского

городского поселения						                 О.В. Каньшин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Еманжелинского городского

поселения

от ___________________№_____

Примерный перечень

первичных средств тушения пожаров и  противопожарного инвентаря

для помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № п/п | Вид помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | один огнетушитель, одно ведро, шланг |
| 2. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, ящик с песком, одна лестница, багор |
| 3. | Дома высотой два этажа и более | два огнетушителя, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, один лом, один багор, одна лестница, шланг |
| 4. | Садовый участок | один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, одна лестница, ящик с песком |
| 5. | Гаражно-строительная застройка, открытая стоянка автомобилей | пожарный щит в комплектации: два пятилитровых порошковых огнетушителя, один лом, одно ведро, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, один ящик с песком объемом не менее 0,5 м3 , трос |
| 6. | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные застройки (бани, сараи, помещения для скота и птицы и другие) | один огнетушитель ОУ-2 или ОП-5, одно ведро, одна лопата |

* - первичные средства тушения пожаров и противопожарного инвентаря приобретает и несет ответственность за содержание – собственник (пользователь) имущества