О мероприятиях по восстановлению люков водоснабжения и канализации, тепловых пунктов

На основании распоряжения администрации Еманжелинского городского поселения от 11.04.2011 г. №53-р «О создании комиссии по ревизии люков водоснабжения и канализации, тепловых пунктов», комиссионного обследования люков водоснабжения, канализации и тепловых пунктов

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- Устранить замечания согласно прилагаемым мероприятиям по восстановлению люков водоснабжения, канализации, тепловых пунктов. Информацию о проделанной работе предоставить в администрацию Еманжелинского городского поселения не позднее 01.05.2011 г.

- Рекомендовать руководителям предприятий: общество с ограниченной ответственностью «Челябоблкоммунэнерго» Аронову М.М., общество с ограниченной ответственностью «ТелКом» Воловоду С.Ф., макрорегиональный филиал «Урал» открытое акционерное общество «Ростелеком» Ласьковой Е.В. провести ревизию своих колодцев на наличие люков и устранить недостатки до 18.04.2011 г.

Информацию о проделанной работе предоставить в администрацию Еманжелинского городского поселения в срок до 20.04.2011 г.

- Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Еманжелинского

городского поселения				      А.Н. Хрулев

Приложение

к распоряжению администрации Еманжелинского городского поселения

от _______________ №______

Мероприятия по восстановлению люков водоснабжения, канализации и тепловых пунктов

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ул. Советская,2, тепловой пункт | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 2 | Пер. Заводской,2, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 3 | Ул. Советская,6, тепловой пункт | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 4 | Ул. Советская,6, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 5 | Пер. Заводской,6, со стороны фасада, с торца, канализационный люк, 2 шт. | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Пер. Заводской,10, люк водоснабжения | Наполовину прикрыт деревянным щитом | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 18.04.2011 г. |
| 8 | пер. Заводской,10, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 9 | Ул. Почтовая,12, канализационный люк, 3 шт. | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 10 | Ул. Шоссейная,3, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 11 | Ул. Почтовая,1, тепловой пункт | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 12 | Ул. Почтовая,2, тепловой пункт | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 13 | Ул. Почтовая,2, канализационный люк, 2 шт. | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 14 | Ул. Почтовая,13а, люк водоснабжения | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Ул. Почтовая,13а, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 16 | Ул. Мира,3, канализационный люк | Провал колодца | Восстановить горловину колодца | МП «Горводоканал» | до 20.04.2011 г. |
| 17 | Ул. Ленина,1, канализационный люк | открыт | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 18 | Ул. Ленина,3, тепловой пункт | Провал теплотрассы | Подсыпать | МП «Горводоканал» | до 20.04.2011 г. |
| 19 | Ул. Герцена,2, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 20 | Ул. Мира, 6, зеленая зона, люк водоснабжения | Разрушен оголовок колодца | Восстановить горловину колодца | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 21 | Ул. Мира,16, тепловой пункт | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 22 | Ул. Мира,16, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 23 | Ул. Мира,11, канализационный люк | Открыт | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Ул. Герцена,15, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 25 | Ул. Победы,46, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 26 | Пер. Железнодорожный,4, канализационный люк | Закрыт крупно габаритным мусором (диваном) | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 27 | Пер. Железнодорожный,2, люк водоснабжения | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 28 | Ул. Шахтера,28, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 28 | Ул. Чкалова,21, канализационный люк | Стальной лист | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 30 | Пер. Железнодорожный, между домами №3 и №4, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 31 | Ул. Герцена,2, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | Ул. Энгельса,3, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 33 | Ул. Матросова,5, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 34 | п. Кленовка, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 35 | Ул. Чайковского,1, канализационный люк, 4 шт. | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 36 | Ул. Чайковского,2, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 37 | Ул. Победы, 50, канализационный люк, 2 шт. | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 38 | Ул. 8 Марта,51, тепловой пункт | Крышка не закреплена | Закрепить крышку | МП «Горводоканал» | до 18.04.2011 г. |
| 39 | Ул. Бажова, 9, люк водоснабжения | Не закрыт | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 40 | Ул. Бажова, 5, люк водоснабжения | Не закрыт | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | Ул. Ленина,19а, тепловой пункт | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 42 | Ул. Ленина,27, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 43 | Ул. Гагарина,2, тепловой пункт | Разрушен колодец | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 44 | ул. Жукова, люк водоснабжения | Утоплен колодец | Приподнять колодец | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 45 | Дорога на Сельхозпром, люк канализации | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 46 | Дорога на Сельхозпром, тепловой пункт | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 47 | Ул. Чайковского, 22, водоотлив, 2 шт. | Частично закрыт обломками бетонных плит | Закрыть плитой | МАУ «Городское хозяйство» | до 20.04.2011 г. |
| 48 | Городской сквер, напротив дома по ул. Гагарина,18, тротуар, водоотлив | Провал в тротуаре | Устранить провал в тротуаре | МАУ «Городское хозяйство» | до 20.04.2011 г. |
| 49 | Ул. Угольная, 7, канализационный люк, 2 шт. | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | ТСЖ «Батуринское» | до 25.04.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | Ул. Угольная, 3а, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | ТСЖ «Батуринское» | до 25.04.2011 г. |
| 51 | Ул. Базарная,6, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | ТСЖ «Батуринское» | до 25.04.2011 г. |
| 52 | Стадион п. Батуринский, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | ТСЖ «Батуринское» | до 25.04.2011 г. |
| 53 | Ул. Угольная,4, канализационный люк | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | ТСЖ «Батуринское» | до 25.04.2011 г. |
| 54 | Ул. Больничная,17, люк водоснабжения | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |
| 55 | Ул. Больничная,3, люк водоснабжения | Деревянный щит | Восстановить люк согласно требованиям ГОСТ | МП «Горводоканал» | до 25.04.2011 г. |