**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**

**Сделано за первое полугодие 2014 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Месяц** | **По текущему ремонту** |
| **8 МАРТА 12** |
| ЯнварьИюнь |  Ремонт отмостки – 60 м.п. Монтаж и установка карусели. Устройство волейбольной площадки. Частичный ремонт кровли – 30 м2. Монтаж металлической мусорной площадки – 1 шт. Ремонт системы отопления, ХВС и ГВС. Поверка теплосчетчика. Установка насосов на ГВС, задвижка Ф50 – 2 шт., Ф80 – 2 шт., ф100 – 1 шт. Ремонт водосточных труб – 4 шт. Ремонт и замена канализационных труб – 6 м.п., отводы – 4 шт. Ремонт и замена запорной арматуры: затворы Ф100 – 1 шт., ф 50 – 2 шт., вентеля ф 32 – 1 шт., Ф25 – 1 шт., ф 15 – 4 шт.покос травы – 4 раза. Окраска цоколя. Теплоизоляция труб отопления – 50 м.п. ремонт подвального помещения, устройство бетонных полов. Ремонт бордюров автостоянки. Изготовление, устройство и покраска спинок на лавочки – 2 шт. Посадка цветов в клумбы. Выполнено заявок жителей – 32 шт. ликвидация забоев – 88 шт. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ГАГАРИНА 4** |
| ЯнварьИюнь |  Замена канализационных труб – 8 м.п., муфт 4 шт., отводов 6 шт., переход 2 шт., ревизия 2 шт., тройники 1 шт. Ремонт и замена запорной арматуры: Ф 20 – 14 шт., Ф25 – 10 шт., муфты, сгоны, контргайки по 24 шт., затворы Ф 50 – 2 шт., Ф100 – 1 шт., флянцы. Окраска цоколя. Ремонт малых архитектурных форм. Ремонт шиферной кровли – 26 м2. Ремонт водосточных труб – 4 шт. Устройство козырьков над подъездами – 4 шт. Ремонт подъездов – 1.2,3. Ремонт ограждения – 10 м2. Завоз щебня и планировка придомовой территории – 200 м2 (30 тонн). Масляная окраска входных дверных блоков – 4 шт. Ремонт тамбуров – 4 подъезда. Выполнено заявок жителей – 33 шт. Установка урны у песочницы. Ликвидация забоев – 7 шт. Покос травы – 4 раза. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ГАГАРИНА 6** |
| Январь -Июнь |   Замена канализационных труб – 14 м.п., муфт 4 шт., отводов 8 шт., переход 2 шт., ревизия 3 шт., тройники 2шт. Косметический ремонт подвального помещения. Окраска цоколя. Ремонт и замена запорной арматуры: вентиля Ф25 – 6 шт., муфты, сгоны, контргайки по 6 шт., затворы ф 50 – 2 шт., ф 100- 1 шт., флянцы. Ремонт шиферной кровли – 70 м2. Ремонт водосточных труб – 3 шт. Ремонт малых архитектурных форм. Устройство козырьков над подъездами – 4 шт. Ремонт почтовых ящиков. Установка светильников – 2 шт. Посадка цветов в клумбы. Покраска скульптуры «тигр». Масляная окраска входных дверных блоков – 4 шт. Ремонт 4 тамбуров. Поверка теплосчетчика. Выполнено заявок жителей – 39 шт. ликвидация забоев – 7 шт. Покос травы на 4 раза. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ГАГАРИНА 8** |
| Январь -Июнь |  Замена канализационных труб – 10 м.п., муфт 4 шт., ревизия 2 шт., тройники 1шт. заглушки – 3 шт. Окраска цоколя. Ремонт шиферной кровли – 15 м2 (15, 65 кв.). Ремонт водосточных труб – 2 шт. Устройство козырьков над подъездами – 4 шт. Ремонт и замена запорной арматуры по ХГВС и отоплению: вентиля Ф15 – 6 шт., Ф20 – 4 шт., Ф 25 – 4 шт., муфты, сгоны, контргайки - 18 шт., затворы Ф 50 – 2 шт., Ф100 – 1 шт., флянцы. Ремонт почтовых ящиков. Ремонт кровли на входе в подвал. Установка светильников – 2 шт. Установка лавочки у песочницы. Выполнено заявок жителей – 28 шт. покос травы – 4 раза. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ГАГАРИНА 10**  |
| Январь -Июнь |  Замена канализационных труб – 15 м.п., отводы – 9 шт., муфт 4 шт., ревизия 4 шт., муфты – 6 шт., тройники 2шт. Ремонт и замена запорной арматуры: вентиля Ф25 – 18 шт., муфты, сгоны, контргайки по 18 шт., затворы ф50 – 2 шт. Окраска цоколя.Ремонт мягкой кровли – 20 м2. (13, 28 кв.). Ремонт подъездов 3,4. Завоз щебня и планировка придомовой территории – 160 тонн (Гагарина 10 - 12). Завоз щебня и засыпка полов в подвале – 20 м2. Посадка цветов клумбы. Поверка теплосчетчика. Покос травы – 4 раза. Остекление подъездных рам – 3 м2.выполнено заявок жителей – 41 шт. ликвидация забоев – 6 шт. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ГАГАРИНА 12** |
| Январь -Июнь |  Ремонт и замена запорной арматуры по ХГВС и отоплению: вентиля Ф25 – 12 шт., Ф15 – 15 шт., Ф20 – 10 шт., флянцы, сгоны, контргайки, муфты по 40 шт., установка затворов Ф 100 – 1 шт., Ф80 – 1 шт., Ф50 – 2 шт. Ремонт балконных плит – 1шт. (28 кв.). Ремонт малых архитектурных форм. Капремонт теплосчетчика. Окраска цоколя. Покос травы – 4 раза. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ГАГАРИНА 14** |
| Январь - Июнь |  Частичный ремонт кровли – 30 м.п. Установка теплосчетчика – 1 шт. Ремонт системы отопления в подвале (утепление труб) – 80 м.п. Ремонт малых архитектурных форм. Ремонт запорной арматуры по ХГВС: вентиля Ф20 – 8 шт., Ф 15 – 10 шт., муфты, сгоны, контргайки по 30 шт., установка затворов ф 80 – 4 шт., ф 50 – 2 шт. Окраска цоколя. Остекление подъездных рам. Выполнено заявок жителей - 28. Ремонт мусорных баков – 2 шт. Покос травы – 4 раза. Установка манометров давления – 2 шт.  |
| **ШОССЕЙНАЯ 1А** |
| Январь - Июнь |  Ремонт и замена запорной арматуры по ХГВС и отоплению: вентиля Ф25 – 8 шт., Ф15 –8 шт., муфты, сгоны, контргайки –16 шт. установлены затворы Ф50 – 2 шт., Ф100 – 1 шт., флянец. Замена канализационных труб – 14 м.п., отводов – 8 шт., муфт – 4 шт., тройников – 2 шт., ревизия – 4 шт. Ремонт мягкой кровли отдельными местами – 35 м2. Установка запорного оборудования на электрощитах. Ремонт кровли над входом в подвал. Окраска цоколя. Установка светильников – 3 шт. Вырубка кустарника, формовочная обрезка деревьев. Покос травы – 4 раза (600 м2). Завоз щебня, планировка 60 тонн. Ликвидация бетонных опор уличного освещения – 2 шт. Укладка бетонных опор под бордюр – 20 м.п. Выполнено заявок жителей - 44 шт. ликвидация забоев – 8 шт. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ОСТРОВСКОГО 50** |
| Январь -Июнь |  Ремонт и замена запорной арматуры по ХГВС и отоплению: вентиля Ф25 – 14 шт., Ф15 – 6 шт., муфты, сгоны, контргайки – 26 шт., затворы Ф100 – 1 шт., Ф 50 – 2 шт., флянцы. Ремонт мягкой кровли отдельными местами – 30 м2. Ремонт балконных плит – 1 шт. Окраска цоколя. Покос травы – 4 раза. Теплоизоляция труб отопления – 40 м.п. Устройство тротуарных дорожек – 3 м.п. Выполнено заявок жителей – 36 шт. Ликвидация забоев – 4 шт. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ОСТРОВСКОГО 54** |
| Январь - Июнь |  Ремонт и замена запорной арматуры по ХГВС и отоплению: вентиля Ф20 – 10 шт., Ф15 – 6 шт., муфты, сгоны, контргайки – 20 шт., затворы - 3 шт., флянцы. Герметизация межпанельных швов – 30 м.п. Замена канализационных труб – 28 м.п., отводы – 12 шт., муфты – 6 шт., переход – 4 шт., ревизия – 9 шт., тройники – 4 шт. Окраска цоколя. Ремонт мягкой кровли – 15 м2. Покос травы - 4 раза. Выполнено заявок жителей – 31 шт. Ликвидация забоев – 6 шт. Теплоизоляция труб отопления – 40 м.п. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ЧКАЛОВА 2** |
| Январь - Июнь |  Замена канализационных труб в подвальном помещении: труба– 8 м.п., отводы – 7 шт., муфты – 6 шт., переход – 2 шт., ревизия – 1 шт., тройники – 2 шт., 110 х 124 – 4 шт. Ремонт и замена запорной арматуры по ХГВС и отоплению: вентиляФ25 – 7 шт., Ф20 – 7 шт., Ф15 – 6 шт., муфты, сгоны, контргайки – 20 шт., установка затворов Ф 50 – 2 шт., ф 80 – 1 шт., флянцы. Ремонт мягкой кровли отдельными местами – 70 м2. Окраска цоколя. Формовочная обрезка деревьев. Выполнено заявок жителей – 29 шт. Ликвидация забоев – 4 шт. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ЧКАЛОВА 4** |
|  Январь -Июнь |  Замена канализационных труб в подвальном помещении: труба– 12 м.п., отводы – 12 шт., муфты – 8 шт., ревизия – 6 шт., тройники – 3 шт., затвороф ф50 – 2 шт., Ф80 – 1 шт., флянцы. Ремонт шиферной кровли – 30 м2. Ремонт и замена запорной арматуры. Устройство козырьков над подъездами – 4 шт. Формовочная обрезка деревьев. Окраска цоколя. Устройство отмостки – 80 м.п. Ремонт водосточных труб – 2 шт. Установка светильника 1 шт. Выполнено заявок жителей – 32 шт. ликвидация забоев – 4 шт. Установка манометров давления – 2 шт. |
| **ЧКАЛОВА 6** |
| Январь -Июнь |  Ремонт шиферной кровли – 30 м2. Ремонт и замена запорной арматуры: задвижки Ф 100 – 1 шт., вентиля 18 шт., сгоны, муфты, контргайки 18 шт., затворы Ф 50 – 2 шт., Ф100 – 1 шт., флянцы. Восстановление подвального, подъездного и уличного освещения. Замена канализационных труб – 14 м.п., муфт 6 шт., ревизия 4 шт., тройники 6 шт., отводы 12 шт. Установка запорного оборудования. Окраска цоколя. Формовочная обрезка деревьев. Устройство решеток на окнах подъездов – 12 шт Остекление подъездных рам – 2 м2. Ремонт почтовых ящиков. Установка светильника – 2 шт. Покраска скульптуры «маша и медведь». Окраска карусели. Выполнено заявок жителей – 38 шт. Ликвидация забоев – 5 шт. Установка манометров давления – 2 шт. |