УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Еманжелинского городского поселения

от ___05.04.2012 г.__ №_50_

Мероприятия

по подготовке объектов к эксплуатации в зимний период 2012-2013 гг.

по Еманжелинскому городскому поселению

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Сметная стоимость тыс. руб. | Предприятия, обслужив. ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт конструктивных элементов зданий |
| 1 | Ремонт подъездов | 19 шт. | 437,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 32 шт. | 1333,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 4 шт. | 135,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 2 шт. | 80,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 57 шт. | 1985,0 |  |
| 2 | Выборочный ремонт асбестоцемент. кровель | 90 м2 | 27,6 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 38 м2 | 106,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 30 м2 | 9,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 60 м2 | 4,2 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 80 м2 | 80,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 298 м2 | 226,8 |  |
| 3 | Выборочный ремонт мягких кровель | 50 м2 | 178,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 10 м2 | 3,08 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 50 м2 | 79,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 110 м2 | 260,08 |  |
| 4 | Ремонт балконных плит | 0 шт. | 0,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 20 шт. | 85,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 6 шт. | 32,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 26 шт. | 117,0 |  |
| 5 | Ремонт отмостки и крылец | 60 м2 | 16,7 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 10 м2 | 10,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 35 м2 | 13,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 110 м2 | 34,6 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 20 м2 | 15,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 235 м2 | 89,3 |  |
| 6 | Ремонт цокольных забирок | 220 м2 | 100,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 600 м2 | 140,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 80 м2 | 95,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  | Итого: | 900 м2 | 335,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Ремонт козырьков | 13 шт. | 15,6 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 18 шт. | 93,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 4 шт. | 55,0 | ТСЖ «Заря» |
|  |  | 3 шт. | 24,3 | ТСЖ «Радуга |
|  |  | 5 шт. | 25,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  | Итого: | 43 шт. | 212,9 |  |
| 8 | Ремонт вент. каналов | 8 шт. | 36,0 | ТСЖ «Заря» |
| 9 | Ремонт чердачных перекрытий | 20 м2 | 35,0 | ООО «Уральский универсал» |
| 10 | Герметизация межпанельных швов | 20 п.м | 10,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 60 п.м | 60,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 80 п.м | 70,0 |  |
| 11 | Ремонт полов в подъездах | 24 м2 | 27,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 26 м2 | 41,0 | ТСЖ «Заря» |
|  |  | 45 м2 | 27,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 68 м2 | 13,6 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 12 м2 | 4,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  | Итого: | 175 м2 | 112,6 |  |
| 12 | Установка и ремонт входных дверей | 30 шт. | 62,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 12 шт. | 25,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 3 шт. | 40,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 17 шт. | 23,8 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 8 шт. | 25,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 70 шт. | 175,8 |  |
| 13 | Ремонт печных оголовков | 18 шт. | 25,0 | ООО «Уральский универсал» |
| 14 | Обработка деревян. конструктивов чердаков | 1 | 10 | ТСЖ «Батуринский» |
| 15 | Ремонт остекления лестничных клеток | 20 м2 | 57,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 20 м2 | 26,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 40 м2 | 83,0 |  |
| 16 | Утепление чердачных перекрытий | 90 м2 | 24,0 | ООО «Люми» |
| 17 | Замена желобов из кров. оцинкованной стали | 40 п.м | 40,0 | ТСЖ «Заря» |
| 18 | Прочистка и укрепление водосточных труб, колен, отметов, ремонт водостоков с заменой прямых звеньев, воронок | 5 дом. | 4,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 10 дом. | 80,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 9 дом. | 51,0,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 3 дом. | 18,0 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 10 дом. | 85,0 | ТСЖ «Заря» |
|  |  | 37 дом. | 238,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 4075,48 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| 1 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | 530 шт. | 786,4,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 1350 шт. | 1700,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 175 шт. | 82,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 510 шт. | 36,0 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 170 шт. | 90,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 2735 шт. | 2694,4 |  |
| 2 | Замена трубопроводов домовой канализации | 150 п.м | 200,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 80 п.м | 157,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 20 п.м | 40,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 250 п.м | 397,0 |  |
| 3 | Замена трубопроводов ХВС, ГВС, Т1Т2 | 500 п.м | 300,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 350 п.м | 420,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 30 п.м | 32,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 120 п.м | 98,0 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 200 п.м | 275,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 1200 п.м | 1125,0 |  |
| 4 | Ремонт бойлеров | 3 шт. | 30,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 3 шт. | 4,8 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 3 шт. | 40 | ООО «Люми» |
|  | Итого: | 9 шт. | 74,8 |  |
| 5 | Теплоизоляция трубопроводов | 30 п. м | 4,5 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 60 п. м | 130,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 90 п.м | 134,5 |  |
| 6 | Установка датчиков движения | 12 шт. | 14 | ТСЖ «Заря» |
| 7 | Восстановление дворового освещения | 1 дом. | 3,0 | ТСЖ «Заря» |
|  |  | 2 дом. | 16,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 11 дом. | 50,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 18 дом. | 90,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  | Итого: | 32 дом. | 159,0 |  |
| 8 | Замена электрощитов | 2 дом. | 32,0 | ТСЖ «Батуринский» |
| 9 | Восстановление подвального освещения | 200 п.м | 55,0 | ТСЖ «Заря» |
| 10 | Установка запорного оборудования на эл. щиты | 20 шт. | 20,0 | ТСЖ «Заря» |
| 11 | Замена бойлера на теплообменник | 3 шт. | 300,0 | ООО «Люми» |
| 12 | Установка насоса на ХВС | 2 шт. | 70,0 | ООО «Люми» |
| 13 | Установка двухтарифных счетчиков | 10 шт. | 200,0 | ООО «Люми» |
| 14 | Установка электросчетчиков | 2 шт. | 15,0 | ТСЖ «Батуринский» |
| 15 | Замена автомат. в квартирах эл. щитах | 35 кв. | 35,0 | ООО «Люми» |
| 16 | Замена электронасоса | 1 шт. | 22,64 | ООО «Уральский универсал» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Восстановление освещения тамбуров | 20 шт. | 48,0 | ТСЖ «Заря» |
|  |  | 6 шт. | 19,0 | ООО «Люми» |
|  | Итого: | 26 дом. | 67,0 |  |
| 18 | Промывка и опрессовка внутр. системы отопления жилых домов | 109 дом. |  | ООО «Люми» |
|  |  | 90 дом |  | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 11 дом. |  | ТСЖ «Батуринское» |
|  |  | 3 дом. |  | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 13 дом. |  | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 226 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 5415,34 |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Ремонт котлов НР-18 на котельных №15-52 | 5 шт. | 117,4 | МП «Горводоканал» |
| 2 | Очистка котлов на котельных №15-52 | 39 шт. | 118,7 | МП «Горводоканал» |
| 3 | Ремонт обмуровки котлов (частично), включая внутренние работы на котельных №№ 15-52 | 39 шт. | 428,6 | МП «Горводоканал» |
| 4 | Ремонт и ревизия автоматики КСУ-7 на котельных ПУ-127, №№15,16,26,52, Блочная | 40 шт. | 60,0 | МП «Горводоканал» |
| 5 | Ремонт калорифера на котельной №16 | 1 шт. | 15,0 | МП «Горводоканал» |
| 6 | Монтаж винтовых насосов на котельной №15 | 2 шт. | 48,0 | МП «Горводоканал» |
| 7 | Ремонт насосов на котельных №№15-52, Блочная, вечерней школы, Гастелло, ПУ-127 | 43 шт. | 173,0 | МП «Горводоканал» |
| 8 | Ревизия насосов на котельных №№15-52, Блочная, вечерней школы, Гастелло, ПУ-127 | 47 шт. | 108,5 | МП «Горводоканал» |
| 9 | Установка затворов д.300мм на котельной №26, ул. Гайдара,7 | 3 шт. | 67,0 | МП «Горводоканал» |
| 10 | Замена запорной арматуры на котельных №№ 15-52, ПУ-127, теплотрассы | 20 шт. | 161,2 | МП «Горводоканал» |
| 11 | Ремонт запорной арматуры на котельных №№15-52, Блочная, вечерней школы, Гастелло, ПУ-127 | 60 шт. | 71,0 | МП «Горводоканал» |
| 12 | Ревизия запорной арматуры на котельных №№15-52, Блочная, вечерней школы, Гастелло, ПУ-127 | 100 шт. | 63,9 | МП «Горводоканал» |
| 13 | Ревизия газового оборудования, КИПиА на котельных №№15-52, Блочная, вечерней школы, Гастелло, ПУ-127 | 46к-т | 3,0 | МП «Горводоканал» |
| 14 | Ремонт и ревизия электрощитов на котельных №№15-52, Блочная, вечерней школы, Гастелло, ПУ-127 | 10 шт. | 23,0 | МП «Горводоканал» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Ремонт теплотрасс: на котельных №15,16,40 d 57 мм d 89 мм d 114 мм d 159 мм d 133 мм d 219 мм | 1097/2194 м/п 14/28 85/170 72/144 244/488 492/984 190/380 | 4249,52 | МП «Горводоканал» |
| 16 | Ремонт теплофикационных камер на котельных №№15-52, ПУ-127 | 10 шт. | 39,2 | МП «Горводоканал» |
| 17 | Очистка тепловых камер на котельных №№ 15-52, ПУ-127 | 30 шт. | 16,6 | МП «Горводоканал» |
| 18 | Проверка приборов КИПиА на котельных №№ 15-52, ПУ-127 | 206 шт. | 148,0 | МП «Горводоканал» |
| 19 | Ремонт кровли на котельной № 15, в том числе мягкой | 68,4 м2 | 16,0 | МП «Горводоканал» |
|  | Итого: |  | 5927,62 |  |
| Водоснабжение |
| 1 | Ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях, ВНС «Башня», р-з Батуринский | 20 шт. | 23,8 | МП «Горводоканал» |
| 2 | Ревизия запорной арматуры на водопроводных сетях, ВНС Башня, р-з Батуринский | 25 шт. | 13,1 | МП «Горводоканал» |
| 4 | Ремонт водоразборных колонок на водопроводных сетях | 22 шт. | 43,5 | МП «Горводоканал» |
| 5 | Хлорирование водоразборных колонок на водопроводных сетях | 10 шт. | 10,0 | МП «Горводоканал» |
| 6 | Ремонт водопроводных колодцев на водопроводных сетях | 12 шт. | 22,5 | МП «Горводоканал» |
| 7 | Замена водоразборных колонок на водопроводных сетях | 3 шт. | 20,0 | МП «Горводоканал» |
| 8 | Замена запорной аппаратуры на водопроводных сетях (d 63 мм – 1 шт., d 90 мм – 1 шт., d 100 мм – 1 шт. | 3 шт. | 66,9 | МП «Горводоканал» |
| 9 | Ремонт водопроводных сетей (замена) d 63 мм (ПНД) d 90 мм (ПНД) d 110 мм (ПНД) d 250 мм (ПНД) | 1630 м/п, в т.ч. 260 800,0 400,0 170,0 | 1625,51, в т.ч. 244,96 769,22 336,68 274,65 | МП «Горводоканал» |
| 10 | Ремонт насосов на ВНС «Башня», р-з Батуринский | 7 шт. | 28,2 | МП «Горводоканал» |
| 11 | Ревизия насосов на ВНС Башня, р-з Батуринский | 6 шт. | 13,9 | МП «Горводоканал» |
|  | Итого: |  | 1867,41 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |
| 1 | Ремонт и ревизия насосов на ОСК-иловая (первая очередь); КНС-1,2,3 | 19 шт. | 61,0 | МП «Горводоканал» |
| 2 | Ремонт запорной арматуры на ОСК, КНС – 1,2,3, Главная | 30 шт. | 33,1 | МП «Горводоканал» |
| 3 | Ревизия запорной арматуры на ОСК, КНС-1,2,3, Главная | 16 шт. | 6,1 | МП «Горводоканал» |
| 4 | Ремонт колодцев на сетях водоотведения | 19 шт. | 59,8 | МП «Горводоканал» |
| 5 | Очистка канализационных колодцев на сетях водоотведения | 145 шт. | 107,0 | МП «Горводоканал» |
| 6 | Промывка канализационных сетей на сетях водоотведения | 950 м | 438,5 | МП «Горводоканал» |
| 7 | Замена канализационной сети на ПНД Ø150 мм на сетях водоотведения | 30 м | 205,36 | МП «Горводоканал» |
| 8 | Ремонт мягкой кровли на КНС-1, ОСК (вторая очередь) | 170 м2 | 106,2 | МП «Горводоканал» |
| 9 | Ремонт шиферной кровли на ОСК (первая очередь) | 40 м2 | 12,2 | МП «Горводоканал» |
|  | Итого: |  | 1029,26 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 18315,11 |  |
| Благоустройство |
| 1 | Завоз песка в песочницы | 80 шт. | 23,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 15 шт. | 30,0 | ТСЖ «Заря» |
|  |  | 11 шт. | 8,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 2 шт. | 3,6 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 55 шт. | 55,0 | ООО «Люми» |
|  | Итого: | 163 шт. | 119,6 |  |
| 2 | Изготовление и установка песочниц | 1 шт. | 2,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  |  | 8 шт. | 12,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  | Итого: | 9 шт. | 14,0 |  |
| 3 | Изготовление и установка комплексной детской площадки | 1 шт. | 90,0 | ООО «Люми» |
| 4 | Ремонт малых архитектурных форм, установка качелей, горок | 11 шт. | 32,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 30 шт. | 60,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 13 шт. | 78,0 | ТСЖ «Батуринское» |
|  |  | 10 шт. | 10,8 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 11 шт. | 41,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 75 шт. | 221,8 |  |
| 5 | Установка урн | 10 шт. | 5,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 2 шт. | 3,0 | ТСЖ «Батуринское» |
|  |  | 2 шт. | 2,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 6 шт. | 12,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 20 шт. | 22,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Изготовление и установка лавочек/столика | 12 шт. | 30,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 4 шт. | 14,0 | ТСЖ «Заря» |
|  |  | 5 шт. | 24,0 | ООО «Люми» |
|  | Итого: | 21 шт. | 68,0 |  |
| 7 | Грейдирование и подсыпка | 500 м2 | 86,0 | ООО «Люми» |
| 8 | Обустройство проездов | 700 м2 | 24,2 | ТСЖ «Радуга» |
| 9 | Устройство контейнерной площадки | 1 шт. | 15,0 | ТСЖ «Заря» |
| 10 | Обрезка и валка деревьев | 16 шт. | 60 | ООО «Люми» |
|  |  | 5 шт. | 40,0 | ТСЖ «Заря» |
|  |  | 16 шт. | 112,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  | Итого: | 37 шт. | 212,0 |  |
| 11 | Устройство ограждений мусорных баков | 3 шт. | 150,0 | ООО «Люми» |
|  |  | 1 шт. | 3,8 | ТСЖ «Радуга» |
|  |  | 1 шт. | 3,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  | Итого: | 5 шт. | 156,8 |  |
| 12 | Установка ограждений газонов и детских площадок | 140 п.м | 170,0 | ТСЖ «Заря» |
|  |  | 30 п.м | 6,0 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 40 п.м | 20,0 | ТСЖ «Батуринский» |
|  | Итого: | 210 п.м | 196,0 |  |
| 13 | Изготовление и монтаж скульптуры | 1 шт. | 50,0 | ТСЖ «Заря» |
| 14 | Установка поручней | 3 шт. | 1,5 | ООО «Уральский универсал» |
|  |  | 8 шт. | 32,0 | ТСЖ «Заря» |
|  | Итого: | 11 шт. | 33,5 |  |
| 15 | Посадка деревьев и кустарников | 150 шт. | 38,5 | ТСЖ «Радуга» |
|  | Итого: |  | 1347,4 |  |
| Дорожная деятельность |
| 1 | Осуществление дорожной деятельности, в т.ч. грейдирование с отсыпкой, ямочный ремонт, закупка противогололедной смеси | 21500 м2 2700 м2 400 тн | 1190,25 602,56 370,0 | МП «Горкомсервис» |
|  | Итого: |  | 2162,81 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 21825,32 |  |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Еманжелинского городского

поселения

от ___05.04.2012 г.__ №_50_

Мероприятия

по снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства

на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат от мероприятий | Финансо-вые потребно-сти (тыс. руб.) | Экономический эффект, (тыс. руб.) | Ожидае-мые сроки окупае-мости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Горводоканал» |
| Теплоснабжение |
| 1 | Механическая чистка котлов, ремонт обмуровки котла котлов | Уменьшение расхода газа, увеличение срока эксплуатации котлов, теплоотдачи | 547,3 | 315,0 | 1год |
| 2 | Ремонт теплотрасс: ул. Советская, 6 до кожного диспансера | Уменьшение расхода газа, затрат на аварийные работы | 1652,76 | 587,3 | 3 года |
| 3 | Устранение несанкционированных врезок, добавление красителя в систему теплоснабжения | Снижение разбора теплоносителя, т.е. снижены затраты расхода воды с 250 м3/сут. до 150 м3/сут. | 115,6 | 205,0 | 1год |
| Итого: | 2315,66 | 1107,3 |  |
| Водоснабжение |
| 1 | Замена аварийных участков водопроводных сетей | Уменьшение количества аварий, сокращение потерь воды | 1625,5 | 535,6 | 3 года |
| Итого: | 1625,5 | 535,6 |  |
| Водоотведение |
| 1 | Замена аварийных участков канализационных сетей | Сокращение количества аварий | 205,4 | 98,2 | 1 год 6 мес. |
| Итого: | 205,4 | 98,2 |  |
| ВСЕГО: | 4146,56 | 1741,1 |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Еманжелинского городского

поселения

от ___05.04.2012 г.__ №_50_

КОМИССИЯ

| Каньшин О.В. | - | заместитель главы Еманжелинского городского поселения по вопросам инфраструктуры, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Рогов В.М. | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |
| Гашков Н.А. | - | государственный инспектор Государственной жилищной инспекции Челябинской области (по согласованию); |
| Мыльников С.В. | - | государственный инспектор Ростехнадзора (энергетический надзор) (по согласованию). |
| Пальчик С.Е. | - | генеральный директор муниципального предприятия «Горводоканал»; |
| Пфлаумер А.А. | - | председатель товарищества собственников жилья «Заря»; |
| Рогов Э.В. | - | управляющий товарищества собственников жилья «Радуга» |
| Севостьяненко В.В. | - | государственный инспектор Ростехнадзора (теплотехнический надзор) (по согласованию); |
| Соловьев А.А. | - | директор муниципального предприятия «Городской коммунальный сервис» |
| Сорокин А.В. | - | государственный инспектор Ростехнадзора (газовый надзор) (по согласованию); |
| Халявин В.В. | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Люми»; |
| Худяков Д. А. | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Уральский универсал». |
| Ширяева В.В. | - | управляющий товарищества собственников жилья «Батуринское» |

по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и проверке готовности предприятий, организаций и жилых домов Еманжелинского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов.

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Еманжелинского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Челябинской области от 30 марта 2012 года        № 77 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2012-2013 годов», руководствуясь Уставом Еманжелинского городского поселения и в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Еманжелинского городского поселения к работе в отопительный период 2012-2013 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по подготовке объектов к эксплуатации в зимний период 2012-2013 годов по Еманжелинскому городскому поселению.

2. Утвердить прилагаемые мероприятия по снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

3. Утвердить прилагаемый состав  комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и проверке готовности предприятий, организаций и жилых домов Еманжелинского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов.

4. Финансовому отделу администрации Еманжелинского городского поселения (Рогова Т.В.) предусмотреть выделение средств на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и снижение убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

5. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций: общество с ограниченной ответственностью «Челябоблкоммунэнерго» Аронову М.М., муниципальное предприятие «Горводоканал» Пальчику С.Е. в срок до 29 августа 2012 г. рассмотреть вопрос обеспечения выполнения на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных хозяйств.

6. Руководителям предприятий: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Рогову В.М., муниципальному предприятию «Городской коммунальный сервис» Соловьеву А.А., муниципальное предприятие «Горводоканал» Пальчику С.Е., товарищество собственников жилья «Батуринское» Ширяевой В.В., товарищество собственников жилья «Заря» Пфлаумеру А.А., товарищество собственников жилья «Радуга» Рогову Э.В.:

1) обеспечить предоставление в отдел жилищного хозяйства и коммунально-бытового обслуживания населения администрации Еманжелинского городского поселения в период с июля по ноябрь 2012 года к первому числу каждого месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях";

2) в срок до 29 августа 2012 года  завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов;

3) в срок до 29 августа 2012 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме;

4) в срок до 29 августа 2012 года предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания населения администрации Еманжелинского городского поселения акты проверки готовности объектов и паспорта готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

7. Рекомендовать предприятиям: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (Рогов В.М.), товарищество собственников жилья «Батуринское» (Ширяева В.В.), товарищество собственников жилья «Заря» (Пфлаумер А.А.), товарищество собственников жилья «Радуга» (Рогов Э.В.) включать в комиссии по оценке готовности жилых домов к отопительному периоду представителей теплоснабжающих организаций, Государственной жилищной инспекции Челябинской области (по согласованию).

8. Отделу жилищного хозяйства и коммунально-бытового обслуживания населения администрации Еманжелинского городского поселения (Хамидуллина Е.А.):

1) обеспечить своевременное представление отчета по форме №1-ЖКХ (зима) в администрацию Еманжелинского муниципального района;

2) в срок до 30 августа 2012 года предоставить в администрацию Еманжелинского муниципального района паспорт готовности Еманжелинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

9. Считать утратившим силу постановление администрации Еманжелинского городского поселения от 08.04.2011г. №33 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Еманжелинского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов».

10. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Еманжелинского городского поселения по вопросам инфраструктуры Каньшина О.В.

Глава Еманжелинского

городского поселения								    А.Н. Хрулев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

по вопросам инфраструктуры					О.В. Каньшин

Начальник ОО и КР							З.Ш. Булатова

Начальник юридического отдела					Ж.А. Буркова

Рассылка:

Дело – 1

Отдел ЖКХ – 1

МП «Горводоканал» - 1

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» - 1

МП «Горкомсервис» - 1

ООО «УК ЖКХ» - 1

ООО «Люми»-1

ООО «Уральский универсал»-1

ТСЖ «Заря»-1

ТСЖ «Батуринское»-1

ТСЖ «Радуга» - 1

Фин. отдел - 1

Прокуратура - 1

Администрация ЕМР - 1

Серебрякова О.С.

9-34-01