**Выполнение мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в зимний период 2014 – 2015 г.г. по ТСЖ « Гагарина 18 »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт конструктивных элементов здания | количество | Сметная стоимость | Адрес выполнения | Выполнено Кол-во Сметная стоимость |
| Капитальный ремонт мягкой кровли бикростом в два слоя | 390 м2 | 189,0 | Гагарина,18 | 390 м2 | 189,0 |
| Ремонт вентиляционных каналов | 4 шт.(р-р 2,2\*0,25) | 1,0 | Гагарина,18 | 4 шт | 1,6 |
| Изготовление подъездных решеток на окна. | 8 шт. | 0,5 | Гагарина,18 |  |  |
| Изготовление и ремонт перил. | 4 подъезда | 1,0 | Гагарина,18 | 4 шт | 1,0 |
| Штукатурка отдельными местами стен, крылец. | 12 м2 | 5,0 | Гагарина,18 | 22 шт | 9,0 |
| Установка запирающих устройств на электрощитах. | 12 шт. | 4,0 | Гагарина,18 | 12 шт | 4,0 |
| ревизия вентилей на ХВС и ГВС d 32. | 20 шт. | 7,0 | Гагарина,18 |  |  |
| ревизия вентилей на ХВС и ГВС d 20. | 4 шт. | Гагарина,18 |  | 7,0 |
| ревизия вентилей на ХВС и ГВС d 15. | 12 шт. | Гагарина,18 |  |  |
| Установка светильников на здании. | 3 шт. | 5,2 | Гагарина,18 | 3 | 5,2 |
| Убрать бетонные столбы для расширения автопарковки. | 2 шт. | 2,0 | Гагарина,18 | 2,0 | 2,0 |
| Устройство ограждений газонов. | 50 п.м. | 15,0 | Гагарина,18 |  | 15,0 |
| Ремонт металлической двери в бойлерной. |  | 1,0 | Гагарина,18 |  | 1,0 |
| Заливка основания перед входом в подвал (бойлерную) бетоном. |  | 2,0 | Гагарина,18 |  | 2,0 |
| Устройство бордюров под автопарковку. | 30 п.м. | 5,0 | Гагарина,18 | 30 пг.м | 5,0 |
| Устройство автопарковки |  | 30,0 | Гагарина,18 |  | 56,0 |
| Ремонт бойлерной |  | 8,0 | Гагарина,18 |  | 8,0 |

Председатель правления ТСЖ « Гагарина 18» Черкашин Ю.Ф.