Приложение к схеме теплоснабжения ЕГП. Тепловые нагрузки потребителей.

**Информация по жилищному фонду Еманжелинского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Адрес дома** | | **Год постройки** | **Тип дома** | **Этажность** | **Общая площадь дома, м2** | **Общая площадь жилых помещений, м2** | **Площадь нежилых помещений м2** | **Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, подлежащих влажной уборке, м2** | **Общая площадь отапливаемых помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, м2** | **Часовая тепловая нагрузка на отопление, ккал/час на м2** | **Суммарный расход тепловой энергии на отопление за отопительный период, Гкал** | **Часовая тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час** | **Годовая тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час** |
|
| **улица** | **№ дома** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **Еманжелинское городское поселение** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Попова | 1 | 1959 | жилой | 1 | 190,6 | 190,6 |  |  |  | 0,010 | 50,3 |  |  |
| 2 | Попова | 10 | 1958 | жилой | 1 | 186,4 | 186,4 |  |  |  | 0,009 | 49,2 |  |  |
| 3 | Попова | 11 | 1959 | жилой | 1 | 188,4 | 188,4 |  |  |  | 0,010 | 49,7 |  |  |
| 4 | Попова | 12 | 1959 | жилой | 1 | 182,9 | 182,9 |  |  |  | 0,009 | 48,3 |  |  |
| 5 | Попова | 14 | 1959 | жилой | 1 | 182,2 | 182,2 |  |  |  | 0,009 | 48,1 |  |  |
| 6 | Попова | 16 | 1959 | жилой | 1 | 185,4 | 185,4 |  |  |  | 0,009 | 48,9 |  |  |
| 7 | Попова | 2 | 1958 | жилой | 1 | 185,9 | 185,9 |  |  |  | 0,009 | 49,1 |  |  |
| 8 | Попова | 3 | 1959 | жилой | 1 | 188,0 | 188,0 |  |  |  | 0,009 | 49,6 |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Попова | 4 | 1958 | жилой | 1 | 187,3 | 187,3 |  |  |  | 0,009 | 49,4 |  |  |
| 10 | Попова | 5 | 1959 | жилой | 1 | 186,8 | 186,8 |  |  |  | 0,009 | 49,3 |  |  |
| 11 | Попова | 6 | 1958 | жилой | 1 | 185,7 | 185,7 |  |  |  | 0,009 | 49,0 |  |  |
| 12 | Попова | 9 | 1959 | жилой | 1 | 184,2 | 184,2 |  |  |  | 0,009 | 48,6 |  |  |
| 13 | Базарная | 10 | 1957 | МКД | 2 | 951,2 | 875,9 |  | 75,3 | 75,3 | 0,044 | 231,2 |  |  |
| 14 | Базарная | 6 | 1953 | МКД | 2 | 846,8 | 791,4 |  | 55,4 | 55,4 | 0,040 | 208,9 |  |  |
| 15 | Базарная | 8 | 1955 | МКД | 2 | 880,6 | 805,2 |  | 75,4 | 75,4 | 0,041 | 212,6 |  |  |
| 16 | Больничная | 1 | 1980 | МКД | 2 | 940,8 | 853,6 |  | 87,2 | 87,2 | 0,043 | 225,4 |  |  |
| 17 | Больничная | 17 | 1981 | МКД | 2 | 864,6 | 808,1 |  | 56,5 | 56,5 | 0,041 | 213,3 |  |  |
| 18 | Больничная | 2 | 1984 | МКД | 2 | 918,0 | 840,5 | 50,1 | 77,5 | 77,5 | 0,042 | 221,9 |  |  |
| 19 | 8 марта | 26 | 1959 | МКД | 2 | 684,8 | 636,4 | 31,5 | 48,4 | 48,4 | 0,032 | 168,0 | 0,006 |  |
| 20 | 8 марта | 47 | 1955 | МКД | 2 | 964,9 | 887,8 |  | 77,1 | 77,1 | 0,045 | 234,4 |  |  |
| 21 | 8 марта | 49 | 1954 | МКД | 2 | 571,6 | 510,7 |  | 60,86 | 60,86 | 0,026 | 134,8 |  |  |
| 22 | 8 марта | 51 | 1954 | МКД | 2 | 959,4 | 884,1 |  | 75,3 | 75,3 | 0,045 | 233,4 |  |  |
| 23 | 8 марта | 53 | 1955 | МКД | 2 | 567,5 | 520,7 |  | 46,8 | 46,8 | 0,026 | 137,5 |  |  |
| 24 | 8 марта | 55 | 1954 | МКД | 2 | 970,8 | 883,8 |  | 87 | 87 | 0,045 | 233,3 |  |  |
| 25 | 8 марта | 57 | 1954 | МКД | 2 | 1353,6 | 1219,1 | 197,7 | 134,5 | 134,5 | 0,062 | 321,8 |  |  |
| 26 | Герцена | 11 | 1958 | МКД | 2 | 536,7 | 450,1 | 147 | 86,6 | 86,6 | 0,023 | 118,8 |  |  |
| 27 | Герцена | 13 | 1952 | МКД | 2 | 504,2 | 470,0 |  | 34,2 | 34,2 | 0,024 | 124,1 |  |  |
| 28 | Герцена | 15 | 1952 | МКД | 2 | 858,0 | 808,5 |  | 49,5 | 49,5 | 0,041 | 213,4 |  |  |
| 29 | Герцена | 17 | 1954 | МКД | 2 | 622,2 | 566,2 | 389,7 | 56,0 | 56,0 | 0,029 | 149,5 |  |  |
| 30 | Герцена | 19 | 1954 | МКД | 2 | 1856,0 | 1718,0 | 356,3 | 138,0 | 138,0 | 0,087 | 453,6 |  |  |
| 31 | Герцена | 3 | 1938 | МКД | 2 | 596,1 | 520,1 |  | 76,0 | 76,0 | 0,026 | 137,3 |  |  |
| 32 | Герцена | 5 | 1938 | МКД | 2 | 587,8 | 511,8 | 64 | 76,0 | 76,0 | 0,026 | 135,1 |  |  |
| 33 | Герцена | 7 | 1976 | МКД | 2 | 592,0 | 516,0 |  | 76,0 | 76,0 | 0,026 | 136,2 |  |  |
| 34 | Герцена | 9 | 1938 | МКД | 2 | 586,5 | 485,5 | 78,1 | 101,0 | 101,0 | 0,024 | 128,2 |  |  |
| 35 | Гастелло | 38 | 1987 | МКД | 2 | 1246,1 | 1191,2 |  | 54,9 | 54,9 | 0,060 | 314,5 |  |  |
| 36 | Железнодорожный | 1 | 1949 | МКД | 2 | 833,6 | 785,2 |  | 48,4 | 48,4 | 0,040 | 207,3 |  |  |
| 37 | Железнодорожный | 2 | 1948 | МКД | 2 | 778,4 | 739,8 |  | 38,6 | 38,6 | 0,037 | 195,3 |  |  |
| 38 | Железнодорожный | 3 | 1951 | МКД | 2 | 836,7 | 784,5 |  | 52,16 | 52,16 | 0,040 | 207,1 |  |  |
| 39 | Железнодорожный | 4 | 1948 | МКД | 2 | 680,8 | 597,1 |  | 83,7 | 83,7 | 0,030 | 157,6 |  |  |
| 40 | Заводской | 10 | 1948 | МКД | 2 | 812,1 | 762,4 |  | 49,68 | 49,68 | 0,038 | 201,3 |  |  |
| 41 | Заводской | 2 | 1950 | МКД | 2 | 820,5 | 769,6 |  | 50,92 | 50,92 | 0,039 | 203,2 |  |  |
| 42 | Заводской | 4 | 1952 | МКД | 2 | 813,2 | 761,7 |  | 51,5 | 51,5 | 0,038 | 201,1 |  |  |
| 43 | Заводской | 6 | 1948 | МКД | 2 | 812,2 | 767,4 |  | 44,8 | 44,8 | 0,039 | 202,6 |  |  |
| 44 | Заводской | 8 | 1948 | МКД | 2 | 829,5 | 777,1 |  | 52,42 | 52,42 | 0,039 | 205,2 |  |  |
| 45 | М.Горького | 2 | 1957 | МКД | 2 | 672,4 | 623,6 |  | 48,8 | 48,8 | 0,031 | 164,6 |  |  |
| 46 | Мира | 10 | 1952 | МКД | 2 | 505,5 | 471,1 |  | 34,4 | 34,4 | 0,024 | 124,4 |  |  |
| 47 | Мира | 11 | 1952 | МКД | 2 | 963,3 | 872,8 |  | 90,5 | 90,5 | 0,044 | 230,4 |  |  |
| 48 | Мира | 12 | 1952 | МКД | 2 | 820,9 | 770,3 |  | 50,6 | 50,6 | 0,039 | 203,4 |  |  |
| 49 | Мира | 13 | 1953 | МКД | 2 | 570,5 | 525,5 |  | 45,0 | 45,0 | 0,027 | 138,7 |  |  |
| 50 | Мира | 14 | 1952 | МКД | 2 | 499,7 | 462,5 |  | 37,2 | 37,2 | 0,023 | 122,1 |  |  |
| 51 | Мира | 15 | 1953 | МКД | 2 | 559,4 | 514,8 | 77,3 | 44,6 | 44,6 | 0,026 | 135,9 |  |  |
| 52 | Мира | 16 | 1952 | МКД | 2 | 839,1 | 787,0 |  | 52,1 | 52,1 | 0,040 | 207,8 |  |  |
| 53 | Мира | 17 | 1953 | МКД | 2 | 982,6 | 895,0 |  | 87,6 | 87,6 | 0,045 | 236,3 |  |  |
| 54 | Мира | 19 | 1953 | МКД | 2 | 815,0 | 730,0 | 363,9 | 85,0 | 85,0 | 0,037 | 192,7 |  |  |
| 55 | Мира | 8 | 1952 | МКД | 2 | 823,2 | 775,2 |  | 48,0 | 48,0 | 0,039 | 204,7 |  |  |
| 56 | Мира | 9 | 1957 | МКД | 2 | 1017,6 | 934,4 |  | 83,2 | 83,2 | 0,047 | 246,7 |  |  |
| 57 | Победы | 42 | 1952 | МКД | 2 | 965,3 | 871,3 |  | 94,0 | 94,0 | 0,044 | 230,0 |  |  |
| 58 | Победы | 46 | 1955 | МКД | 2 | 929,7 | 885,7 |  | 44,0 | 44,0 | 0,045 | 233,8 |  |  |
| 59 | Победы | 48 | 1955 | МКД | 2 | 930,1 | 889,6 |  | 40,5 | 40,5 | 0,045 | 234,9 |  |  |
| 60 | Победы | 50 | 1955 | МКД | 2 | 1143,0 | 1017,0 | 392,4 | 126,0 | 126,0 | 0,051 | 268,5 |  |  |
| 61 | Почтовая | 12 | 1948 | МКД | 2 | 1024,0 | 979,9 | 151 | 44,1 | 44,1 | 0,049 | 258,7 |  |  |
| 62 | Почтовая | 2 | 1951 | МКД | 2 | 808,7 | 759,2 |  | 49,5 | 49,5 | 0,038 | 200,4 |  |  |
| 63 | Советская | 2 | 1949 | МКД | 2 | 920,5 | 704,2 |  | 216,3 | 216,3 | 0,036 | 185,9 |  |  |
| 64 | Советская | 6 | 1949 | МКД | 2 | 471,7 | 363,9 | 362,2 | 107,8 | 107,8 | 0,018 | 96,1 |  |  |
| 65 | Титова | 7 | 1960 | МКД | 2 | 773,4 | 630,4 | 39,3 | 143,0 | 143,0 | 0,032 | 166,4 |  |  |
| 66 | Чайковского | 2 | 1965 | МКД | 2 | 892,1 | 793,1 |  | 99 | 99 | 0,040 | 209,4 |  |  |
| 67 | Чайковского | 3 | 1956 | МКД | 2 | 972,5 | 898,5 | 43,7 | 74 | 74 | 0,045 | 237,2 |  |  |
| 68 | Чайковского | 4 | 1953 | МКД | 2 | 568,4 | 524,1 |  | 44,3 | 44,3 | 0,026 | 138,4 |  |  |
| 69 | Чайковского | 6 | 1953 | МКД | 2 | 568,4 | 524,4 |  | 44 | 44 | 0,026 | 138,4 |  |  |
| 70 | Чайковского | 7 | 1956 | МКД | 2 | 979,7 | 903,2 |  | 76,5 | 76,5 | 0,046 | 238,4 |  |  |
| 71 | Чайковского | 9 | 1956 | МКД | 2 | 1090,4 | 997,0 |  | 93,4 | 93,4 | 0,050 | 263,2 |  |  |
| 72 | Чкалова | 17 | 1953 | МКД | 2 | 520,0 | 482,4 |  | 37,6 | 37,6 | 0,024 | 127,4 |  |  |
| 73 | Чкалова | 19 | 1952 | МКД | 2 | 839,1 | 786,1 |  | 53,0 | 53,0 | 0,040 | 207,5 |  |  |
| 74 | Чкалова | 21 | 1952 | МКД | 2 | 862,3 | 809,9 | 69,7 | 52,4 | 52,4 | 0,041 | 213,8 |  |  |
| 75 | Чкалова | 23 | 1951 | МКД | 2 | 692,7 | 641,9 | 123,4 | 50,8 | 50,8 | 0,032 | 169,5 |  |  |
| 76 | Шахтера | 13 | 1942 | МКД | 2 | 506,6 | 466,8 |  | 39,78 | 39,78 | 0,024 | 123,2 |  |  |
| 77 | Шахтера | 15 | 1942 | МКД | 2 | 498,4 | 458,6 |  | 39,78 | 39,78 | 0,023 | 121,1 |  |  |
| 78 | Шахтера | 24 | 1935 | МКД | 2 | 521,8 | 476,7 |  | 45,08 | 45,08 | 0,024 | 125,8 |  |  |
| 79 | Шахтера | 26 | 1935 | МКД | 2 | 506,0 | 462,9 |  | 43,07 | 43,07 | 0,023 | 122,2 |  |  |
| 80 | Шахтера | 181а | 1981 | МКД | 2 | 683,0 | 585,4 |  | 97,6 | 97,6 | 0,030 | 154,5 |  |  |
| 81 | Угольная | 3а | 1989 | МКД | 3 | 1349,3 | 1295,8 |  | 53,5 | 53,5 | 0,065 | 342,1 | 0,014 |  |
| 82 | Угольная | 7 | 1995 | МКД | 3 | 1873,0 | 1792,8 | 485,4 | 80,2 | 80,2 | 0,090 | 473,3 | 0,020 |  |
| 83 | Больничная | 3 | 1990 | МКД | 3 | 1805,8 | 1710,0 |  | 95,8 | 95,8 | 0,086 | 451,4 | 0,018 |  |
| 84 | Больничная | 4 | 1991 | МКД | 3 | 1817,9 | 1722,1 |  | 95,8 | 95,8 | 0,087 | 454,6 | 0,017 |  |
| 85 | Больничная | 6 | 1992 | МКД | 3 | 1840,4 | 1735,3 |  | 105,1 | 105,1 | 0,088 | 458,1 | 0,018 |  |
| 86 | Гагарина | 3 | 1957 | МКД | 3 | 1436,3 | 1324,3 |  | 112 | 112 | 0,067 | 349,6 |  |  |
| 87 | Гагарина | 5 | 1956 | МКД | 3 | 2806,0 | 2590,0 | 238,1 | 216 | 216 | 0,131 | 683,8 |  |  |
| 88 | Гагарина | 7 | 1958 | МКД | 3 | 3504,2 | 3180,2 | 700,8 | 324 | 324 | 0,160 | 839,6 |  |  |
| 89 | Герцена | 10 | 1960 | МКД | 3 | 1010,9 | 935,9 | 40,3 | 75,0 | 75,0 | 0,047 | 247,1 |  |  |
| 90 | Герцена | 12 | 1958 | МКД | 3 | 2011,8 | 1861,8 | 62 | 150,0 | 150,0 | 0,094 | 491,5 |  |  |
| 91 | Гастелло | 36 | 1982 | МКД | 3 | 1301,0 | 1264,7 |  | 36,3 | 36,3 | 0,064 | 333,9 |  |  |
| 92 | Ленина | 1 | 1960 | МКД | 3 | 982,5 | 906,0 |  | 76,5 | 76,5 | 0,046 | 239,2 |  |  |
| 93 | Ленина | 11 | 1962 | МКД | 3 | 1566,8 | 1457,0 | 53,5 | 109,8 | 109,8 | 0,074 | 384,6 |  |  |
| 94 | Ленина | 12 | 1961 | МКД | 3 | 1538,4 | 1444,4 | 139,2 | 94,0 | 94,0 | 0,073 | 381,3 |  |  |
| 95 | Ленина | 13 | 1961 | МКД | 3 | 1592,1 | 1482,3 | 211,7 | 109,8 | 109,8 | 0,075 | 391,3 |  |  |
| 96 | Ленина | 14 | 1961 | МКД | 3 | 1583,5 | 1474,5 | 127,3 | 109,0 | 109,0 | 0,074 | 389,3 |  |  |
| 97 | Ленина | 15 | 1961 | МКД | 3 | 1596,0 | 1486,2 | 329 | 109,8 | 109,8 | 0,075 | 392,4 |  |  |
| 98 | Ленина | 16 | 1961 | МКД | 3 | 1589,2 | 1480,2 | 145,7 | 109,0 | 109,0 | 0,075 | 390,8 |  |  |
| 99 | Ленина | 2 | 1957 | МКД | 3 | 1972,8 | 1828,5 |  | 144,3 | 144,3 | 0,092 | 482,7 |  |  |
| 100 | Ленина | 20 | 1961 | МКД | 3 | 1593,4 | 1484,4 | 146,8 | 109,0 | 109,0 | 0,075 | 391,9 |  |  |
| 101 | Ленина | 22 | 1961 | МКД | 3 | 1593,9 | 1484,1 | 87,7 | 109,8 | 109,8 | 0,075 | 391,8 |  |  |
| 102 | Ленина | 23 | 1958 | МКД | 3 | 1526,1 | 1418,1 | 130,4 | 108,0 | 108,0 | 0,072 | 374,4 |  |  |
| 103 | Ленина | 24 | 1960 | МКД | 3 | 1586,6 | 1476,8 | 177,5 | 109,8 | 109,8 | 0,075 | 389,9 |  |  |
| 104 | Ленина | 25 | 1959 | МКД | 3 | 1602,4 | 1492,6 | 269,6 | 109,8 | 109,8 | 0,075 | 394,0 |  |  |
| 105 | Ленина | 27 | 1959 | МКД | 3 | 1605,2 | 1495,4 |  | 109,8 | 109,8 | 0,075 | 394,8 |  |  |
| 106 | Ленина | 29 | 1960 | МКД | 3 | 1588,1 | 1479,1 | 466,8 | 109,0 | 109,0 | 0,075 | 390,5 |  |  |
| 107 | Ленина | 3 | 1958 | МКД | 3 | 1413,3 | 1313,6 |  | 99,7 | 99,7 | 0,066 | 346,8 |  |  |
| 108 | Ленина | 31 | 1959 | МКД | 3 | 1581,0 | 1471,2 |  | 109,8 | 109,8 | 0,074 | 388,4 |  |  |
| 109 | Ленина | 33 | 1959 | МКД | 3 | 1441,2 | 1331,4 | 139,5 | 109,8 | 109,8 | 0,067 | 351,5 |  |  |
| 110 | Ленина | 35 | 1960 | МКД | 3 | 1568,1 | 1458,3 | 77,7 | 109,8 | 109,8 | 0,074 | 385,0 |  |  |
| 111 | Ленина | 4 | 1957 | МКД | 3 | 2191,6 | 1961,6 | 776,7 | 230,0 | 230,0 | 0,099 | 517,9 |  |  |
| 112 | Ленина | 5 | 1957 | МКД | 3 | 1854,2 | 1711,5 | 230,4 | 142,7 | 142,7 | 0,086 | 451,8 |  |  |
| 113 | Ленина | 6 | 1957 | МКД | 3 | 3338,2 | 3034,2 | 797,9 | 304,0 | 304,0 | 0,153 | 801,0 |  |  |
| 114 | Ленина | 7 | 1956 | МКД | 3 | 1895,2 | 1752,5 | 423,4 | 142,7 | 142,7 | 0,088 | 462,7 |  |  |
| 115 | Ленина | 9 | 1957 | МКД | 3 | 1993,7 | 1899,7 | 322,6 | 94,0 | 94,0 | 0,096 | 501,5 |  |  |
| 116 | Мира | 1 | 1957 | МКД | 3 | 1081,7 | 836,1 | 61 | 245,6 | 245,6 | 0,042 | 220,7 |  |  |
| 117 | Мира | 2 | 1956 | МКД | 3 | 2119,5 | 1809,5 | 186,9 | 310,0 | 310,0 | 0,091 | 477,7 |  |  |
| 118 | Мира | 3 | 1956 | МКД | 3 | 1428,0 | 1315,0 |  | 113,0 | 113,0 | 0,066 | 347,2 |  |  |
| 119 | Мира | 5 | 1956 | МКД | 3 | 1429,9 | 1316,9 |  | 113,0 | 113,0 | 0,066 | 347,7 |  |  |
| 120 | Мира | 6 | 1957 | МКД | 3 | 3020,5 | 2774,5 |  | 246,0 | 246,0 | 0,140 | 732,5 |  |  |
| 121 | Мира | 7 | 1958 | МКД | 3 | 1895,4 | 1728,4 | 244,6 | 167,0 | 167,0 | 0,087 | 456,3 |  |  |
| 122 | Почтовая | 11а | 2010 | МКД | 3 | 1095,1 | 988,5 |  | 106,6 | 106,6 | 0,050 | 261,0 | 0,015 |  |
| 123 | Почтовая | 13а | 1992 | МКД | 3 | 869,5 | 805,1 |  | 64,42 | 64,42 | 0,041 | 212,5 | 0,015 |  |
| 124 | Титова | 11 | 1960 | МКД | 3 | 1338,7 | 1228,9 | 295,5 | 109,8 | 109,8 | 0,062 | 324,4 |  |  |
| 125 | Титова | 15 | 1960 | МКД | 3 | 1581,0 | 1472,0 |  | 109,0 | 109,0 | 0,074 | 388,6 |  |  |
| 126 | Титова | 3 | 1962 | МКД | 3 | 1547,5 | 1437,7 | 233,6 | 109,8 | 109,8 | 0,073 | 379,6 |  |  |
| 127 | Титова | 5 | 1959 | МКД | 3 | 1542,6 | 1432,8 | 332,2 | 109,8 | 109,8 | 0,072 | 378,3 |  |  |
| 128 | Титова | 9 | 1959 | МКД | 3 | 1581,7 | 1471,9 | 224,7 | 109,8 | 109,8 | 0,074 | 388,6 |  |  |
| 129 | Чкалова | 11 | 1957 | МКД | 3 | 1039,6 | 990,6 |  | 49,0 | 49,0 | 0,050 | 261,5 |  |  |
| 130 | Чкалова | 12 | 1961 | МКД | 3 | 1422,2 | 1311,5 | 213,5 | 110,7 | 110,7 | 0,066 | 346,2 |  |  |
| 131 | Чкалова | 13 | 1958 | МКД | 3 | 975,0 | 926,0 |  | 49,0 | 49,0 | 0,047 | 244,5 |  |  |
| 132 | Чкалова | 15 | 1960 | МКД | 3 | 1440,2 | 1323,2 |  | 117,0 | 117,0 | 0,067 | 349,3 |  |  |
| 133 | Чкалова | 16 | 1960 | МКД | 3 | 1582,5 | 1472,5 | 502,1 | 110,0 | 110,0 | 0,074 | 388,7 |  |  |
| 134 | Чкалова | 9 | 1958 | МКД | 3 | 1409,1 | 1303,8 | 58,5 | 105,3 | 105,3 | 0,066 | 344,2 |  |  |
| 135 | Бажова | 1 | 1963 | МКД | 4 | 2109,6 | 1964,4 | 297,5 | 145,2 | 145,2 | 0,099 | 518,6 |  |  |
| 136 | Бажова | 11 | 1964 | МКД | 4 | 2188,2 | 2043,0 | 42,3 | 145,2 | 145,2 | 0,103 | 539,4 |  |  |
| 137 | Бажова | 2 | 1980 | МКД | 4 | 1254,1 | 1128,5 |  | 125,6 | 125,6 | 0,057 | 297,9 |  |  |
| 138 | Бажова | 3 | 1963 | МКД | 4 | 2092,0 | 1946,8 |  | 145,2 | 145,2 | 0,098 | 514,0 |  |  |
| 139 | Бажова | 4 | 1983 | МКД | 4 | 2589,0 | 2400,6 |  | 188,4 | 188,4 | 0,121 | 633,8 | 0,024 |  |
| 140 | Бажова | 5 | 1962 | МКД | 4 | 2001,6 | 1964,7 |  | 36,9 | 36,9 | 0,099 | 518,7 |  |  |
| 141 | Бажова | 6 | 1984 | МКД | 4 | 2562,0 | 2373,6 |  | 188,4 | 188,4 | 0,120 | 626,6 | 0,023 |  |
| 142 | Бажова | 7 | 1963 | МКД | 4 | 1980,4 | 1844,8 | 162,2 | 135,6 | 135,6 | 0,093 | 487,0 |  |  |
| 143 | Бажова | 9 | 1964 | МКД | 4 | 2172,9 | 2031,0 | 42,3 | 141,9 | 141,9 | 0,102 | 536,2 |  |  |
| 144 | Гайдара | 1 | 1967 | МКД | 4 | 2086,8 | 1951,2 | 73,7 | 135,6 | 135,6 | 0,098 | 515,1 |  |  |
| 145 | Герцена | 11а | 1991 | МКД | 4 | 908,7 | 878,4 |  | 30,3 | 30,3 | 0,044 | 231,9 |  |  |
| 146 | Герцена | 3а | 1989 | МКД | 4 | 805,5 | 753,4 |  | 52,1 | 52,1 | 0,038 | 198,9 |  |  |
| 147 | Герцена | 7а | 1988 | МКД | 4 | 746,6 | 735,6 |  | 11,0 | 11,0 | 0,037 | 194,2 |  |  |
| 148 | Герцена | 8 | 1965 | МКД | 4 | 1379,2 | 1273,2 |  | 106,0 | 106,0 | 0,064 | 336,1 |  |  |
| 149 | Курчатова | 3а | 1966 | МКД | 4 | 1576,9 | 1452,7 |  | 124,2 | 124,2 | 0,073 | 383,5 | 0,015 |  |
| 150 | Энгельса | 1 | 1963 | МКД | 4 | 2133,4 | 1954,6 | 75 | 178,8 | 178,8 | 0,099 | 516,0 |  |  |
| 151 | Энгельса | 11 | 1962 | МКД | 4 | 2131,1 | 1984,9 |  | 146,2 | 146,2 | 0,100 | 524,0 |  |  |
| 152 | Энгельса | 13 | 1962 | МКД | 4 | 2047,7 | 1945,5 |  | 102,2 | 102,2 | 0,098 | 513,6 |  |  |
| 153 | Энгельса | 14 | 1966 | МКД | 4 | 2166,8 | 2020,6 |  | 146,2 | 146,2 | 0,102 | 533,4 |  |  |
| 154 | Энгельса | 15 | 1962 | МКД | 4 | 2116,2 | 2010,0 |  | 106,2 | 106,2 | 0,101 | 530,6 |  |  |
| 155 | Энгельса | 16 | 1965 | МКД | 4 | 2096,3 | 1990,1 |  | 106,2 | 106,2 | 0,100 | 525,4 |  |  |
| 156 | Энгельса | 17 | 1963 | МКД | 4 | 2107,6 | 2001,4 |  | 106,2 | 106,2 | 0,101 | 528,4 |  |  |
| 157 | Энгельса | 18 | 1964 | МКД | 4 | 2136,2 | 2030,0 | 30,5 | 106,2 | 106,2 | 0,102 | 535,9 |  |  |
| 158 | Энгельса | 3 | 1964 | МКД | 4 | 1384,7 | 1286,3 |  | 98,4 | 98,4 | 0,065 | 339,6 |  |  |
| 159 | Энгельса | 5 | 1964 | МКД | 4 | 1556,0 | 1453,8 | 588,8 | 102,2 | 102,2 | 0,073 | 383,8 |  |  |
| 160 | Энгельса | 7 | 1961 | МКД | 4 | 2106,9 | 2006,4 |  | 100,5 | 100,5 | 0,101 | 529,7 |  |  |
| 161 | Энгельса | 9 | 1962 | МКД | 4 | 2133,3 | 1987,1 |  | 146,2 | 146,2 | 0,100 | 524,6 |  |  |
| 162 | Гагарина | 4 | 1970 | МКД | 5 | 3453,4 | 3215,4 |  | 238 | 238 | 0,162 | 848,9 | 0,185 |  |
| 163 | Гагарина | 6 | 1970 | МКД | 5 | 3416,8 | 3178,8 |  | 238 | 238 | 0,160 | 839,2 | 0,196 |  |
| 164 | Гагарина | 8 | 1973 | МКД | 5 | 3386,0 | 3148,0 |  | 238 | 238 | 0,159 | 831,1 |  |  |
| 165 | Гагарина | 10 | 1984 | МКД | 5 | 3495,9 | 3222,3 |  | 273,6 | 273,6 | 0,163 | 850,7 | 0,180 |  |
| 166 | Гагарина | 12 | 1988 | МКД | 5 | 3059,8 | 2809,8 |  | 250 | 250 | 0,142 | 741,8 | 0,186 |  |
| 167 | Гагарина | 14 | 1997 | МКД | 5 | 3007,8 | 2721,8 |  | 286,0 | 286,0 | 0,137 | 718,6 | 0,186 |  |
| 168 | Островского | 50 | 1998 | МКД | 5 | 3570,6 | 3291,6 |  | 279 | 279 | 0,166 | 869,0 | 0,227 |  |
| 169 | Островского | 54 | 1994 | МКД | 5 | 3630,7 | 3337,8 |  | 292,9 | 292,9 | 0,168 | 881,2 | 0,227 |  |
| 170 | Чкалова | 2 | 1982 | МКД | 5 | 3494,9 | 3216,9 |  | 278,0 | 278,0 | 0,162 | 849,3 | 0,172 |  |
| 171 | Чкалова | 4 | 1979 | МКД | 5 | 3457,0 | 3183,0 |  | 274,0 | 274,0 | 0,161 | 840,3 | 0,176 |  |
| 172 | Чкалова | 6 | 1977 | МКД | 5 | 3695,5 | 3421,5 |  | 274,0 | 274,0 | 0,173 | 903,3 | 0,162 |  |
| 173 | Шоссейная | 1а | 1986 | МКД | 5 | 4518,7 | 4231,4 |  | 287,3 | 287,3 | 0,214 | 1117,1 | 0,160 |  |
| 174 | 8 марта | 12 | 2006 | МКД | 5 | 4179,7 | 3826,6 |  | 353,1 | 353,1 | 0,193 | 1010,2 | 0,186 |  |
| 175 | Гагарина | 18 | 1994 | МКД | 5 | 3635,5 | 3345,9 |  | 289,6 | 289,6 | 0,169 | 883,3 | 0,041 |  |
| 176 | Гагарина | 2 | 1967 | МКД | 5 | 3448,7 | 3210,7 | 30 | 238 | 238 | 0,162 | 847,6 | 0,030 |  |
| 177 | Гайдара | 3 | 1968 | МКД | 5 | 3421,2 | 3147,2 |  | 274,0 | 274,0 | 0,159 | 830,9 |  |  |
| 178 | Гайдара | 7 | 1969 | МКД | 5 | 3439,1 | 3164,6 |  | 274,5 | 274,5 | 0,160 | 835,5 |  |  |
| 179 | Герцена | 1 | 1977 | МКД | 5 | 3613,2 | 3345,2 |  | 268,0 | 268,0 | 0,169 | 883,1 | 0,030 |  |
| 180 | Герцена | 16 | 1964 | МКД | 5 | 2724,2 | 2539,2 | 292 | 185,0 | 185,0 | 0,128 | 670,3 |  |  |
| 181 | Герцена | 16а | 1994 | МКД | 5 | 3022,2 | 2702,6 |  | 319,6 | 319,6 | 0,136 | 713,5 | 0,030 |  |
| 182 | Герцена | 2 | 1972 | МКД | 5 | 4715,0 | 4298,0 | 174,2 | 417,0 | 417,0 | 0,217 | 1134,7 |  |  |
| 183 | Герцена | 21 | 1982 | МКД | 5 | 7605,9 | 6964,6 |  | 641,25 | 641,25 | 0,351 | 1838,7 | 0,068 |  |
| 184 | Герцена | 23 | 1992 | МКД | 5 | 3721,8 | 3205,3 |  | 516,52 | 516,52 | 0,162 | 846,2 | 0,033 |  |
| 185 | Ленина | 17 | 1975 | МКД | 5 | 2873,6 | 2659,2 | 784 | 214,4 | 214,4 | 0,134 | 702,0 |  |  |
| 186 | Ленина | 19 | 1974 | МКД | 5 | 3386,1 | 3172,1 |  | 214,0 | 214,0 | 0,160 | 837,4 |  |  |
| 187 | Ленина | 21 | 1973 | МКД | 5 | 2877,8 | 2663,4 |  | 214,4 | 214,4 | 0,134 | 703,1 |  |  |
| 188 | Ленина | 21а | 1991 | МКД | 5 | 2873,2 | 2659,2 |  | 214,0 | 214,0 | 0,134 | 702,0 | 0,030 |  |
| 189 | Ленина | 26 | 1995 | МКД | 5 | 5229,8 | 4723,3 |  | 506,5 | 506,5 | 0,238 | 1247,0 | 0,053 |  |
| 190 | Ленина | 28 | 2003 | МКД | 5 | 3572,2 | 3297,7 |  | 274,5 | 274,5 | 0,166 | 870,6 | 0,030 |  |
| 191 | Матросова | 1 | 1983 | МКД | 5 | 5000,0 | 4606,0 | 51,9 | 394,0 | 394,0 | 0,232 | 1216,0 | 0,050 |  |
| 192 | Матросова | 3 | 1989 | МКД | 5 | 3561,5 | 3273,5 |  | 288,0 | 288,0 | 0,165 | 864,2 | 0,050 |  |
| 193 | Матросова | 4 | 1968 | МКД | 5 | 3433,7 | 3167,2 | 51,7 | 266,5 | 266,5 | 0,160 | 836,1 |  |  |
| 194 | Матросова | 5 | 1986 | МКД | 5 | 5284,0 | 4849,7 |  | 434,3 | 434,3 | 0,245 | 1280,3 | 0,050 |  |
| 195 | Островского | 48 | 2001 | МКД | 5 | 3910,8 | 3631,8 |  | 279 | 279 | 0,183 | 958,8 | 0,227 |  |
| 196 | Северная | 44 | 1988 | МКД | 5 | 5256,4 | 4824,5 | 68,6 | 431,9 | 431,9 | 0,243 | 1273,7 | 0,039 |  |
| 197 | Северная | 46 | 1990 | МКД | 5 | 3596,6 | 3308,7 | 224,3 | 287,9 | 287,9 | 0,167 | 873,5 | 0,039 |  |
| 198 | Советская | 1б | 1989 | МКД | 5 | 2073,7 | 1924,6 | 517,4 | 149,1 | 149,1 | 0,097 | 508,1 | 0,012 |  |
| 199 | Титова | 10 | 1993 | МКД | 5 | 5838,6 | 5304,5 |  | 534,1 | 534,1 | 0,268 | 1400,4 | 0,051 |  |
| 200 | Титова | 13 | 1967 | МКД | 5 | 3424,9 | 3149,9 |  | 275,0 | 275,0 | 0,159 | 831,6 |  |  |
| 201 | Титова | 15а | 1981 | МКД | 5 | 3513,2 | 3238,2 | 239,7 | 275,0 | 275,0 | 0,163 | 854,9 | 0,050 |  |
| 202 | Титова | 17 | 1979 | МКД | 5 | 3135,9 | 2869,4 |  | 266,5 | 266,5 | 0,145 | 757,5 |  |  |
| 203 | Титова | 19 | 1985 | МКД | 5 | 5304,6 | 4879,6 |  | 425,0 | 425,0 | 0,246 | 1288,2 | 0,052 |  |
| 204 | Титова | 2 | 1989 | МКД | 5 | 5356,3 | 4870,2 |  | 486,1 | 486,1 | 0,246 | 1285,7 | 0,055 |  |
| 205 | Титова | 2а | 1996 | МКД | 5 | 5847,9 | 5189,2 |  | 658,7 | 658,7 | 0,262 | 1369,9 | 0,052 |  |
| 206 | Титова | 21 | 1988 | МКД | 5 | 3508,4 | 3226,5 |  | 281,9 | 281,9 | 0,163 | 851,8 | 0,052 |  |
| 207 | Титова | 6 | 1991 | МКД | 5 | 5327,9 | 4767,0 |  | 560,9 | 560,9 | 0,241 | 1258,5 | 0,049 |  |
| 208 | Чайковского | 1 | 1969 | МКД | 5 | 3436,3 | 3162,3 |  | 274 | 274 | 0,160 | 834,8 | 0,032 |  |
| 209 | Чайковского | 20 | 1987 | МКД | 5 | 4503,8 | 4116,8 |  | 387,0 | 387,0 | 0,208 | 1086,8 | 0,053 |  |
| 210 | Чайковского | 20а | 1986 | МКД | 5 | 4260,9 | 3864,9 |  | 396,0 | 396,0 | 0,195 | 1020,3 | 0,053 |  |
| 211 | Чайковского | 22 | 1989 | МКД | 5 | 5228,7 | 4794,4 |  | 434,3 | 434,3 | 0,242 | 1265,7 | 0,053 |  |
| 212 | Чайковского | 24 | 1993 | МКД | 5 | 4509,9 | 4221,9 |  | 288,0 | 288,0 | 0,213 | 1114,6 | 0,053 |  |
| 213 | Чайковского | 26 | 1991 | МКД | 5 | 5282,9 | 4848,6 |  | 434,3 | 434,3 | 0,245 | 1280,0 | 0,053 |  |
| 214 | Чкалова | 14 | 1966 | МКД | 5 | 2888,8 | 2528,8 | 780,2 | 360,0 | 360,0 | 0,128 | 667,6 |  |  |
| 215 | Чкалова | 8 | 1974 | МКД | 5 | 3256,3 | 3115,9 | 306,5 | 140,36 | 140,36 | 0,157 | 822,6 | 0,162 |  |
| 216 | Шахтера | 28 | 1977 | МКД | 5 | 3516,6 | 3240,6 |  | 276 | 276 | 0,164 | 855,5 | 0,034 |  |
| 217 | Шахтера | 30 | 1982 | МКД | 5 | 3444,5 | 3173,6 | 60,8 | 270,9 | 270,9 | 0,160 | 837,8 | 0,038 |  |
| 218 | Шахтера | 181 | 1981 | МКД | 5 | 4821,4 | 3353,4 |  | 1468 | 1468 | 0,169 | 885,3 |  |  |
| 219 | Энгельса | 19 | 1989 | МКД | 5 | 3517,6 | 3231,6 |  | 286,0 | 286,0 | 0,163 | 853,1 | 0,030 |  |
| 220 | Энгельса | 2 | 1993 | МКД | 5 | 3015,9 | 2762,9 |  | 253,0 | 253,0 | 0,139 | 729,4 | 0,043 |  |
| 221 | Энгельса | 21 | 1999 | МКД | 5 | 4194,6 | 3765,6 |  | 429,0 | 429,0 | 0,190 | 994,1 | 0,030 |  |
| 222 | Фрунзе | 33 | 2005 | МКД | 5 | 4179,7 | 3826,6 |  | 353,1 | 353,1 | 0,193 | 1010,2 | 0,046 |  |
| 223 | Фрунзе | 31 | 2007 | МКД | 5 | 4236,4 | 3883,3 | 72,7 | 353,1 | 353,1 | 0,196 | 1025,2 | 0,046 |  |
| 224 | Фрунзе | 40 | 2007 | МКД | 5 | 4170,2 | 3817,1 |  | 353,1 | 353,1 | 0,193 | 1007,7 | 0,046 |  |
| 225 | Северная | 42 | 2008 | МКД | 5 | 4380,0 | 4026,9 |  | 353,1 | 353,1 | 0,203 | 1063,1 | 0,039 |  |
| 226 | Фрунзе | 29 | 2009 | МКД | 5 | 4088,8 | 3754,3 |  | 334,5 | 334,5 | 0,189 | 991,1 | 0,046 |  |
|  | Итого по поселению |  |  |  |  | 454001,3 | 417074,8 | 16836,2 | 36926,5 | 36926,5 | 21,045 | 110108 |  |  |

**Котельная 35 квартал (пер. Лермонтова, 28)**

|  |  |
| --- | --- |
| **МКД** | |
| Ул. Гагарина | 18 |
| Ул. Северная | 42,44,46 |
| Ул. Фрунзе | 29,31,33,40 |

**Котельная №26 (ул. Энгельса, 10а)**

|  |  |
| --- | --- |
| **МКД** | |
| Ул. Фрунзе | 60 |
| Ул. Ленина | 17,19,21,21а |
| Ул. Титова | 2,2а,6,10,13,15а,17,19,21 |
| Ул. Матросова | 1,3,4,5 |
| Ул. Чайковского | 20,20а,22,24,26 |
| Ул. Энгельса | 19,21 |
| **Отдельно стоящие здания** | |
| Ул. Фрунзе | 35( д/сад), 58 (Липса) |
| Ул. Ленина | 19а (ПАО "Сбербанк России"),10 (ООО ТПФ " Лев", ООО "Трактор", гараж ЕМР |
| Ул. Титова | 2в (такси), 4(Областной аптечный склад), 10а (ООО "Аптека "Классика" , ЧЛ Иванов А. А.- Красное\_Белое) |
| Ул. Матросова | 3а (магазин «Бетховен»), 5а (д/с № 5), 6 (школа №16), 7 (д/с № 25), |
| Ул. Чайковского | 18 (Магнит) |
| Ул. Энгельса | 19а (Ростелеком) |

**Котельная №52 (ул. Гайдара,12)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МКД** | | |
| Ул. Гайдара | 1,3,5,7 | |
| Ул. Титова | 3,5,7,9,11,15 | |
| Ул. Энгельса | 5,2, 14,16,18,1,3,5,7,9,11,13,15,17 | |
| Ул. Ленина | 12,14,16,20,22,24,28,23,25,26,27,29,31,33,35 | |
| **Отдельно стоящие здания** | | |
| Ул. Гагарина | | 20 (Челинбанк) |
| Ул. Гайдара | | 5( Д/С №15), 14 (Резерв) |
| Ул. Матросова | | 9 (ДОСААФ), 11 (Автомойка) |
| Ул. Энгельса | | 12(офис), 10 (Д/С №10) |
| Ул. Ленина | | 18 (красное-белое), 29а (гараж, склад Комплексного центра обслуживания), 37 (Магнит) |

**Котельная №16 (ул. Шахтера 32)**

|  |  |
| --- | --- |
| **МКД** | |
| Ул. Герцена | 1,2,8 |
| Ул. Гагарина | 2,3,5,5а,7 |
| Ул. Ленина | 1,2,3,4,5,6,7,9 |
| Ул. Мира | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Ул. Шахтера | 13,15,15а,19,22,24,26,30,28,17 |
| Ул. Чкалова | 9,11,13,15 |
| Ул. Курчатова | 3а |
| Ул. Попова | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Ул. Строительная | 2 ,4 |
| **Отдельно стоящие здания** | |
| Ул. Гагарина | 5а (ДК Пушкина), 1 (КШП) |
| Ул. Ленина | 2а (Пятерочка Ледовская) |
| Ул. Мира | 4 (Росинка) |
| Ул. Шахтера | 15 а (ТелКом), 17 (Бюро кадастровых услуг), 19 (Дом Печати), 22 Военкоматё |
| Ул.Курчатова | 3 ( МП УК ЖКХ) (Мильченко) |

**Котельная №40 (ул. 8 марта,49а)**

|  |  |
| --- | --- |
| **МКД** | |
| Ул. Горького | 2 |
| Ул. Чайковского | 1,2,3,4,6,7,9, 11,13,15 |
| Ул. Победы | 50,48,42 |
| Ул. Герцена | 3,3а,5,7,7а,9,10,11,11а,12,13,15,16,16а,17,19,21,23 |
| Ул. Мира | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 |
| Ул. Ленина | 11,13,15 |
| Ул. Чкалова | 23,21,19,17,16,14,12 |
| Ул. 8марта | 57,53,55,51,49,47,26 |
| Ул. Бажова | 11,9,7,6,5,4,3,2,1 |
| **Отдельно стоящие здания** | |
| Ул. Чайковского | 5 (УК ЖКХ, УК Комфорт, МФЦ, Паспортный стол, Единая Россия), 2а (ИП Афонин О. Ю. арендатор), 5б (ИП Усольцев А.В.), 8 (Администрация города), 10 (д/с № 12), 11а |
| Ул. Победы | 44 –Гаражи, 44 (Служба занятости), 46а (ПФР) |
| Ул. Герцена | 14 (налоговая) |
| Ул. Мира | 15А (СПОРТКЛУБ),18 (АЕМР) |
| Ул. Ленина | 13а(Рифей) |
| Ул. Чкалова | 14а (д/с № 14),16б (д/с №20), 18 (типография), 19а (Управление культуры), 20 (д/с ЦДТ Радуга), 24 (д/с № 11), 25(Управление образования+гаражи), 26 (школа № 2) |
| Ул. Бажова | 7а(Красное-Белое) |

**Блочная котельная (ул. Больничная,31)**

|  |  |
| --- | --- |
| **МКД** | |
| Ул. Больничная | 3,4,6,1,2 |
| Ул. Угольная | 3а, 5, 7 |
| **Отдельно стоящие здания** | |
| Ул. Базарная | 24 (ДК ВЛКСМ) |
| Ул. Больничная | 1а (д/с № 9) |
| Ул. Спартака | 78 (школа № 3) |
| Гаражи | 37 квартал? |

**Котельная №15 (Пер. Заводской, 4а)**

|  |  |
| --- | --- |
| **МКД** | |
| Ул. Советская | 2,4,6(ООО «Уют») |
| Ул. Почтовая | 2,6,12,11а,13а |
| Пер. Ж/Д | 1,2,3,4 |
| Пер. Заводской | 2,4,6,5-1,7-2,8,10,11а |
| **Отдельно стоящие здания** | |
| Ул. Советская | 1б (Шушин), 5 (гараж Федосов, Латыпов), 11 (Юкос), 14 (школа № 1), 16(Почта) |
| Ул. Почтовая | 15 (тубдиспансер) |
| Пер. Заводской | 13 (пожарка) |
| 8 Марта | 19 (д/с № 1) |
| Ул. Фрунзе | 1а (Шушин) |

**Котельная Гастелло (ул.Гастелло 38 а)**

|  |  |
| --- | --- |
| **МКД** | |
| Ул. Гастелло | 36, 38 |

**Котельная ПТУ №127- ул. Шахтера,18**

|  |  |
| --- | --- |
| **Отдельно стоящие здания** | |
| Ул. Шахтера | 181 (ПТУ), (общежития), (ИП Батенев Д.Г.- мраморный цех) |
| Ул. Горького | 70 (школа № 11) |

**Список абонентов (отдельно стоящих зданий) потребляющих тепло с разбивкой по котельным на отопительный период 2018-2019г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Объект** | **Адрес** |
| **№** |  |  |
|  |  |  |
|  | **Котельная №15 пер.Заводской 4А** | |
|  |  |  |
| **1** | **ИП Шушин И.Б.** | **ул.Советская 1 Б** |
| **2** | **Гаражи (Федосов. Латыпов)** | **ул.Советская 5** |
| **3** | **ООО "Юкос"** | **ул.Советская 11** |
| **4** | **Школа №1** | **ул.Советская 14** |
| **5** | **Почта** | **ул.Советская 16** |
| **6** | **Кожный диспансер** | **ул.Почтовая 15** |
| **7** | **Пожарная часть** | **пер.Заводской 13** |
| **8** | **Детский сад №1** | **ул.8 Марта 19** |
| **9** | **ИП Шушин И.Б.** | **ул.Фрунзе 1А** |
|  |  |  |
|  | **Котельная №16 ул.Шахтера 32** | |
|  |  |  |
| **1** | **КШП** | **ул.Гагарина 1** |
| **2** | **ДК Пушкина** | **ул.Гагарина 5** |
| **3** | **Пятерочка Ледовская** | **ул.Ленина 2А** |
| **4** | **ИП Лапшин А.А.** | **ул.Ленина 6А** |
| **5** | **Приют Росинка (2 ввода)** | **ул.Мира 4** |
| **6** | **ТелКом** | **ул.Шахтера 15А** |
| **7** | **Бюро кадастровых услуг** | **ул.Шахтера 17** |
| **8** | **Дом печати** | **ул.Шахтера 19** |
| **9** | **Военкомат** | **ул.Шахтера 22** |
| **10** | **МП УКЖКХ. Мельниченко** | **ул.Курчатова 3** |
|  |  |  |
|  | **Котельная №26 ул.Энгельса 10А** | |
|  |  |  |
| **1** | **ООО ТПФ"Лев.** | **ул.Ленина 10** |
|  | **ООО "Трактор" гараж ЕМР)** |  |
| **2** | **Красное-Белое. аптека Классика** | **ул.Ленина 10А** |
| **3** | **ПАО Сбербанк России** | **ул.Ленина 19** |
| **4** | **Люкс Вода** | **ул.Ленина 21 Б** |
| **5** | **Магазин Бетховен** | **ул.Матросова 3 А** |
| **6** | **Детский сад №5** | **ул.Матросова 5** |
| **7** | **Школа №16** | **ул.Матросова 6** |
| **8** | **7Детский сад25** | **ул.Матросова 7** |
| **9** | **Такси ИП Райс** | **ул.Титова 2 В** |
| **10** | **Областной аптечный склад** | **ул.Титова 4** |
| **11** | **Школа искусств** | **ул.Фрунзе 58** |
| **12** | **Магнит** | **ул.Чайковского 18** |
| **13** | **Ростелеком** | **ул.Энгельса 19 А** |
|  |  |  |
|  | **Котельная №40 ул.8 Марта 49А** | |
|  |  |  |
| **1** | **суд** | **ул. Горького 2А** |
| **2** | **Красое-Белое** | **ул.Бажова 7 А** |
| **3** | **Налоговая, судеб.прставы** | **ул.Герцена 14** |
| **4** | **Рифей** | **ул.Ленина 13 А** |
| **5** | **Спортклуб** | **ул.Мира 15 А** |
| **6** | **АЕМР** | **ул.Победы 18** |
| **7** | **Гаражи Корыткина.МП УК ЖКХ** | **ул.Победы 44** |
| **8** | **Служба занятости** | **ул.Победы 44** |
| **9** | **Пенсион. Фонд** | **ул.Победы 46 А** |
| **10** | **Детский сад №7** | **ул.Фрунзе 35** |
| **11** | **Афонин О.Ю.** | **ул.Чайковского 2А** |
| **12** | **ООО Бастион.РИЦ .ЕдинаяРоссия** | **ул.Чайковского 5** |
| **13** | **(МФЦ, паспортный стол)** |  |
| **14** | **Самков Ю.Н.** | **ул.Чайковского 5** |
| **15** | **ИП А.В. Усольцев** | **ул.Чайковского 5 Б** |
| **16** | **ООО "Уют"** | **ул.Чайковского 6А** |
| **17** | **АЕГП** | **ул.Чайковского 8** |
| **18** | **Детский сад №12** | **ул.Чайковского 10** |
| **19** | **11А** | **ул.Чайковского11А** |
| **20** | **ДЮСШ** | **ул.Чайковского 12** |
| **21** | **Детский сад14** | **ул.Чкалова 14 А** |
| **22** | **Детский сад 20** | **ул.Чкалова 16 Б** |
| **23** | **Типография. Пятерочка** | **ул.Чкалова 18** |
| **24** | **Управление культуры** | **ул.Чкалова 19 А** |
| **25** | **ЦДТ Радуга** | **ул.Чкалова 20** |
| **26** | **Детский сад №11** | **ул.Чкалова 24** |
| **27** | **Управление образования. гаражи** | **ул.Чкалова 25** |
| **28** | **Школа №2** | **ул.Чкалова 26** |
|  |  |  |
|  | **Котельная №52 ул.Гайдара 12** | |
|  |  |  |
| **1** | **Челиндбанк** | **ул.Гагарина 20** |
| **2** | **Еманж. Гор.пос. МФЦ, Архив** | **ул.Гайдара 4** |
| **3** | **Детский сад №15** | **ул.Гайдара 5** |
| **4** | **Резерв** | **ул.Гайдара 14** |
| **5** | **Красное-Белое** | **ул.Ленина 18** |
| **6** | **Гараж,склад центра комлексного обслужив.** | **ул.Ленина 29 А** |
| **7** | **Магнит** | **ул.Ленина 37** |
| **8** | **ТРК** | **ул.Ленина 37 А** |
| **9** | **ДОСААФ)** | **ул. Матросова 9** |
| **10** | **Автомойка** | **ул. Матросова 11** |
| **11** | **Детский сад №10.** | **ул.Энгельса 10** |
| **12** | **ООО 35 квартал** | **ул.Энгельса 12** |
|  |  |  |
|  | **Блочная котельная раз-з Батуринский ул.Больничная 31** | |
|  |  |  |
| **1** | **ДК ВЛКСМ** | **ул.Базарная 24** |
| **2** | **Детский сад №9** | **ул.Больничная 1 А** |
| **3** | **Школа №3** | **ул.Спартака 78** |
|  |  |  |
|  | **Котельная Гастелло ул. Гастелло 38** | |
| - | **-** | **-** |
|  |  |  |
|  | **Котельная ПУ 127 ул. Шахтера 181** | |
|  |  |  |
| **1** | **Школа №11** | **ул.Горького 70** |
| **2** | **ПТУ 127** | **ул.Шахтера 181** |
| **3** | **ИП Батенев Д.Г** | **ул.Шахтера 181** |
|  |  |  |
|  | **Котельная 35 квартала ул. Лермонтова 28** | |
|  |  |  |
| **1** | **Челиндбанк** | **ул.Гагарина 20** |
|  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **79** |
|  | **бюджетных организации** | **38** |
|  | **прочие** | **41** |